附件：
宝山区罗店镇食用菌生产基地（三期）项目明细表
	建设内容
	计量单位
	工程量
	单价

（元）
	预算金额

（万元）
	规格标准

	一、基础设施
	317.9
	

	（一）连栋大棚设施改造
	
	
	
	80.39
	

	1．遮阳网
	平方米
	4800
	3.6
	1.73
	95%遮阳率

	2．保温层及覆膜
	平方米
	4800
	17.7
	8.50
	15厘米

	3．水幕帘降温设施及配套
	平方米
	3200
	39.5
	12.64
	

	4．轴流风机
	套
	80
	420
	3.36
	每小时5700-6000立方米
220V/380V

	5．棚内水电安装
	平方米
	3200
	4.5
	1.44
	

	6．菌菇加湿、喷淋喷雾
	平方米
	3200
	6.5
	2.08
	

	7．网格长菇架
	片
	500
	90
	4.50
	镀塑防腐，1.6米*4.1米

	8．养菌培养架
	架
	650
	710
	46.15
	镀锌防腐，6层，层高30厘米，150厘米（L）*90厘米（W）*180厘米（H）

	（二）单体大棚设施改造
	
	
	
	237.51
	

	1．外遮阳
	平方米
	21600
	3.60
	7.78
	95%遮阳率

	2．保温层及覆膜
	平方米
	21600
	17.70
	38.23
	15厘米

	3．室外V型一体式风冷机组
	台
	30
	23250
	69.75
	半封闭压缩机4VCS-10.2

	4．双侧出风冷风机
	台
	120
	4700
	56.40
	DLL-45(铝外壳)

	5．风机变频控制系统
	套
	30
	1800
	5.40
	FR-F740

	6．单高及压控
	套
	30
	1000
	3.00
	含高低压、油压表

	7．PC数显式电器指令箱
	台
	30
	1500
	4.50
	

	8．制冷机组控制电柜（防水型）
	台
	30
	4000
	12.00
	

	9．制冷铜管及配件
	米
	690
	150
	10.35
	包括保温管及扎带

	10．制冷配件（膨胀阀、电磁阀、过滤器等）
	套
	30
	1200
	3.60
	

	11．制冷剂R22
	公斤
	600
	30
	1.80
	氧气、乙炔、氮气、焊条

	12．电气布线穿管
	米
	690
	80
	5.52
	电线、线管线槽及配件

	13．辅料
	套
	30
	500
	1.50
	

	14．制冷安装及税费
	
	
	
	17.68
	

	二、设施设备
	76.72
	

	（一）菌种繁育室设备
	
	
	
	53.09
	

	1．小型高压灭菌器
	台
	2
	15800
	3.16
	全自动立式不锈钢、100L，自排气及自控，121-123℃

	2．超净工作台
	台
	1
	13500
	1.35
	双人单面垂直送风型、不锈钢台面、带紫外灯灭菌

	3．恒温生化培养箱
	台
	2
	8500
	1.70
	300L，5-60℃，液晶数控，

不锈钢内镜面

	4．卧式恒温液体菌种摇床
	台
	2
	29500
	5.90
	5-50℃,1000ml*18只，温度精度0.1℃

	5．红外线水分检测仪
	台
	1
	12000
	1.2
	自动数显型，称量精度0.001g，测量精度0.01%

	6．菌种低温保藏箱
	台
	2
	6500
	1.30
	2-4℃,300L，液晶数显、自控，精度0.1℃

	7．空调控温设备
	套
	6
	7500
	4.50
	15-25℃,3HP

	8．菌种瓶
	个
	80000
	3.5
	28.00
	1100ml，口径75mm，高压聚丙烯材料，含框、盖配套

	9．菌种培养架
	套
	13
	4600
	5.98
	立柱30*50*1.2,横梁50*30*2.0，格挡36*36*1.8,3000（L）*900（W）*3200（H）,钢材料表面脱脂酸洗、磷化镀锌，5层

	（二）包装及冷链设备
	
	
	
	119.15
	

	1．低温冷冻机组
	套
	3
	58000
	17.40
	10HP，1-5℃

	2．中温冷冻机组
	套
	1
	85000
	8.50
	15HP，8-12℃

	3．自动卷膜包装机
	台
	2
	285000
	57.00
	OPP、CPP卷膜保鲜包装，每包100-400克，每分钟50包

	4．高速托盘包装机
	台
	1
	325000
	32.50
	保鲜卷膜托盘，每分钟60盘，每盘250克-500克

	5．产品分选台
	座
	15
	2500
	3.75
	304不锈钢，1800（L）*900(W)*760(H)

	（三）变压器及线路电缆
	座
	1
	645000
	64.50
	400KV变压器及电线电缆

	三、农业项目费用
	48
	设计、管理、审价和不可预见费等

	合计
	602.64
	


PAGE  
- 1 -

