附录1

2016年上海市兽药质量监督抽检任务分配表

	抽样单位
	抽样分布及批数

	市兽药饲料监督所
	兽药生产单位50批、

兽药经营单位20批

兽药使用单位20批

	闵行区农委（农业科）
	兽药经营单位8批、

兽药使用单位5批(其中渔药5批)

	嘉定区农委（畜牧水产办）
	兽药经营单位4批、

兽药使用单位4批

	浦东新区农委（畜牧水产办）
	兽药经营单位12批、

兽药使用单位12批（其中渔药5批）

	青浦区农委（畜牧兽医办）
	兽药经营单位10批、

兽药使用单位5批（其中渔药5批）

	崇明县农委（畜牧兽医办）
	兽药经营单位10批、

兽药使用单位10批（其中渔药5批）

	金山区农委（畜牧水产办）
	兽药经营单位10批、

兽药使用单位10批

	松江区农委（畜牧兽医办）
	兽药经营单位8批、

兽药使用单位10批

	奉贤区农委（畜牧兽医办）
	兽药经营单位22批、

兽药使用单位15批（其中渔药5批）

	宝山区农委（畜牧兽医办）
	兽药使用单位5批

	总    计
	250批


附录2

兽药中非法添加物质检查方法标准

无适用的已发布兽药中非法添加物质检查方法标准时使用本标准。本标准执行前应进行耐用性验证，仅限用于建立方法的实验室，其他实验室使用时应重新进行耐用性验证。本标准执行时，应同时进行试剂空白和样品空白与阳性对照试验，检验报告应给出检出限。

第一法  液相色谱-二极管阵列法

色谱条件与系统适用性试验  根据可疑添加物性质，参照药品国家标准、兽药国家标准或者兽药残留检测方法标准的条件自建。

对照品溶液的制备  精密称取目标对照品适量，用甲醇或者其他适宜溶剂配制成每1ml中含对照品10μg至50μg的溶液。

供试品溶液的制备  固体制剂需研细，称取细粉适量（如约相当于一头动物一次用量）；用甲醇或者其他适宜溶剂（超声）定量溶解，滤过，即得；液体制剂量直接精密量取或称取适量，稀释，即得。对于含有高浓度的有机盐和乳化剂等存在强烈的基质效应辅料的产品，应适当增加前处理步骤。

测定法  分别精密吸取上述两种溶液适量注入液相色谱仪，同时记录色谱图与光谱图；通过与对照品液相色谱图保留时间、光谱图的比对，确定供试品溶液中是否含有可疑添加物。

结果判定  在供试品和对照品浓度接近的情况下，供试品色谱图中如出现与对照品峰保留时间一致的色谱图（差异不大于±5%）;在一定的波长范围内，两者光谱图无明显差异；最大吸收波长一致（差异不大于±2nm），判为检出非法添加物。

第二法  液相色谱-高分辨质谱法

液质联用条件  根据可疑添加物性质自建，采用全扫描方式采集一级质谱和二级质谱信息。

对照品溶液的制备  精密称取目标对照品适量，用甲醇或者其他适宜溶剂配制成每1ml中含对照品50ng至500ng的溶液。

供试品溶液的制备  同第一法。

测定法  分别精密吸取上述两种溶液适量注入液相色谱仪-串联质谱仪，记录液相色谱图及一级质谱图与二级质谱图；通过与对照品溶液色谱图保留时间、质谱图的对比，确定供试品溶液中是否含有可疑添加物。

结果判定  方法1供试品色谱图中如出现与对照品峰保留时间一致的色谱峰（保留时间相对偏差不大于2.5%）；供试品质谱图与对照品的应一致（包括分子离子和至少一个碎片离子，质量数差异小于等于5ppm），判为检出非法添加物。

方法2 供试品与对照品分子离子峰的质量数偏差不大于5ppm，且二级质谱图与对照品的二级质谱图一致，判为检出非法添加物。

第三法  液相色谱法-串联质谱法

液质联用条件 根据可疑添加物性质自建，采用离子扫描（SRM）或多反应监测（MRM）。定性离子对选用兽药残留检测方法标准中的定性离子对或者符合至少4个（非禁用药3个）识别点数的要求。

对照品溶液的制备、供试品溶液的制备 同第二法。

测定法 分别精密吸取上述两种溶液适量注入液相色谱-串联质谱仪，记录特征离子质量色谱图；通过与对照品溶液色谱图保留时间、离子丰度比的对比，确定供试品溶液中是否含有可疑添加物。

结果判定 供试品色谱图中如出现与对照品峰保留时间一致的色谱峰（差异不大于±2.5%）；供试品离子丰度比应与对照品的一致，容许偏差符合表1的要求，判为检出非法添加物。

表1  离子丰度比的允许偏差范围

	相对丰度（%）
	允许偏差（%）

	＞50
	±20

	＞20～50
	±25

	＞10～20
	±30

	≤10
	±50


第四法 显微鉴别法

适用范围  适用于不含矿物药的中兽药散剂中非法添加组方外化学成分的检查。

显微操作  照兽药国家标准中的规定操作，共制样片5片，置显微镜下观察。

结果判定  每片均检出非处方晶片，且多见，判为不符合规定。

附录3

近三年被抽检批数多且合格率高的企业名单

	序号
	省份
	企业名称
	抽检批次
	不合格批次

	1
	北京
	北京大北农动物保健科技有限责任公司
	113
	0

	2
	
	北京立时达药业有限公司
	292
	1

	3
	天津
	瑞普（天津）生物药业有限公司
	190
	1

	4
	河北
	保定冀中药业有限公司
	162
	0

	5
	
	河北远征药业有限公司
	1148
	2

	6
	辽宁
	沈阳中亚兽药业有限公司
	195
	1

	7
	黑龙江
	哈尔滨银山科技畜牧有限责任公司
	176
	3

	8
	上海
	上海公谊药业有限公司
	449
	0

	9
	
	上海骑骠动物保健品有限公司
	104
	0

	10
	
	上海同仁药业有限公司上海兽药厂
	432
	3

	11
	江西
	江西优奇科技有限公司
	220
	3

	12
	
	江西中成药业集团有限公司
	128
	1

	13
	山东
	齐鲁动物保健品有限公司
	355
	0

	14
	河南
	洛阳惠中兽药有限公司
	133
	0

	15
	
	普莱柯生物工程股份有限公司
	121
	0

	16
	
	河南新正好生物工程有限公司
	80
	0

	17
	湖北
	武汉回盛生物科技有限公司
	118
	0

	18
	湖南
	韶山大北农动物药业有限公司
	237
	0

	19
	广东
	佛山市南海东方澳龙制药有限公司
	164
	1

	20
	
	广东大华农动物保健品股份有限公司动物保健品厂
	104
	1

	21
	四川
	成都新亨药业有限公司
	401
	4

	22
	
	成都中牧生物药业有限公司
	196
	1

	23
	
	四川恒通动物制药有限公司
	470
	4


附录4
2015年被通报的非法企业名单

	序号
	标称地区
	标称企业名称

	1
	北京
	北京华罗农牧科技集团有限公司

	2
	
	北京牧獒动物药业有限公司

	3
	
	北京中农福华药业有限公司

	4
	
	北京中农康牧药业集团

	5
	
	统一集团（北京）药业有限公司

	6
	天津
	天津诚信动物药业有限公司

	7
	
	天津市倍诺动物药业有限公司

	8
	河北
	石家庄华牧动物制药有限公司

	9
	吉林
	吉林省华龙动物药业有限公司

	10
	上海
	上海华亚畜牧化工有限公司

	11
	
	上海康益德动物药业有限公司

	12
	浙江
	浙江浙大五洲药业有限公司

	13
	
	浙江永利生物科技有限公司

	14
	福建
	厦门华诚生物科技有限公司

	15
	江西
	江西牧欣生物科技有限公司

	16
	山东
	青岛华牧生物科技有限公司

	17
	
	山东德州百信动物药业有限公司

	18
	
	山东东盛药业有限公司

	19
	
	山东菏泽鸿盛药业有效公司

	20
	
	潍坊市百利兽药有限公司

	21
	河南
	河南海天动物药业有限公司

	22
	
	河南省海天动物药业有限公司

	23
	
	河南三盛弘茂动物药业有限公司

	24
	
	河南省亚牧动物药业有限公司

	25
	
	平舆华翔生物科技有限公司

	26
	
	郑州百仕达宏基生物工程有限公司

	27
	
	郑州赛科药业科技有限公司

	28
	
	郑州中德生物技术有限公司

	29
	广东
	广东万利达动物药业有限公司

	30
	
	广州市粤华动物药业有限公司

	31
	
	广州侨光制药有限公司

	32
	广西
	广西百吉动物药业有限公司

	33
	
	广西北海制药责任有限公司

	34
	
	广西北流市龙桥兽药有限公司

	35
	
	广西科技制药责任有限公司

	36
	
	广西南宁博达动物药业有限责任公司

	37
	
	广西神龙兽药有限公司

	38
	
	广西省北流市鑫达兽药股份有限公司

	39
	
	广西玉林市科联兽药厂

	40
	
	柳州市富达动物药品厂

	41
	
	玉林市玉州区国沣兽药厂

	42
	四川

	四川兄弟药业有限公司

	43
	
	健特（成都）生物科技有限公司

	44
	
	四川恒盛动物药业有限公司

	45
	
	四川省遂宁市宏宇动物药品厂

	46
	陕西
	西安市华大兽药厂


附录5

兽药监督抽检结果确认通知书

____           ：

根据《兽药管理条例》，我所于_____年____月____日在___________（样品被抽取单位全称）抽取你企业生产的____________产品，产品批号为________。

经检测，该产品判定为不合格，检验结果如下：

    （此处应标明检测不合格项目及指标）

请自收到本确认书的7个工作日内对检验结果予以确认，并将确认意见及时反馈我单位。逾期未反馈确认意见的，视为认可检验结果。

                                      检验机构公章

年  月  日

- 11 -

