## 练塘镇概算表 (hidden)
青浦区练塘镇2019年高标准农田建设项目
序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 经济指标 | 投资总额 | 备注
单价
一 | 工程费用 |  |  |  | 9211.9526
（一） | 灌溉系统 |  |  |  | 5261.2704
1 | 翻建水田灌溉泵站 | 座 | 6 | 500713.07 | 300.4278
2 | 更新改造水田灌溉泵站 | 座 | 3 | 266697.84 | 80.0094
3 | 新建水田灌溉泵站 | 座 | 7 | 486857.91 | 340.8005
4 | 新建菜地泵站 | 座 | 1 | 939554.2559 | 93.9554
5 | 管理房 | 座 | 1 | 115200 | 11.52
6 | 农机仓库 | 座 | 1 | 3888000 | 388.8 | 10M×240M
7 | 农田线路 | km | 3.75 | 12000 | 4.5
8 | DN630HDPE缠绕管 | m | 14422.2 | 786.81 | 1134.7531
9 | DN450HDPE缠绕管 | m | 35285.1 | 537.72 | 1897.3504
10 | DN160UPVC实壁管 | m | 1686 | 250.43 | 42.2225
11 | DN110UPVC实壁管 | m | 387.7 | 171.75 | 6.6587
12 | DN75UPVC实壁管 | m | 1555.1 | 129.3 | 20.1074
13 | 灌溉明渠 | m | 10716.4 | 424.66 | 455.0826
14 | 半固定微灌立杆 | 座 | 195 | 379.05 | 7.3915
15 | 球阀井 | 座 | 8 | 1427.63 | 1.1421
16 | 灌水口 | 座 | 362 | 287.6 | 10.4111
17 | 放水口 | 座 | 1367 | 462.29 | 63.195
18 | 窨井（800*800） | 座 | 2 | 7427.33 | 1.4855
19 | 窨井（600*600） | 座 | 6 | 6068.36 | 3.641
20 | 分水井-A | 座 | 22 | 14261.02 | 31.3742
21 | 分水井-B | 座 | 57 | 14606.95 | 83.2596
22 | 四通（630×630） | 个 | 9 | 4800 | 4.32
23 | 三通（630×630） | 个 | 24 | 4300 | 10.32
24 | 135°弯头 | 个 | 5 | 4000 | 2
25 | 直角弯头 | 个 | 46 | 3600 | 16.56
26 | 倒虹吸-A（630） | 座 | 14 | 151211.97 | 211.6968 | 开槽埋管40M
27 | 倒虹吸-B（630） | 座 | 3 | 127618.64 | 38.2856 | 拖拉管30M
（二） | 排水系统 |  |  |  | 1659.7199
1 | 水田排水明沟 | m | 32549.1 | 400.6 | 1303.9169
2 | 生态排水明沟 | m | 2402.8 | 400.6 | 96.2562
3 | 旱地排水明沟 | m | 2011.8 | 614.95 | 123.7156
4 | 排水口 | 个 | 1483 | 279.08 | 41.3876
5 | 排水涵管 | 座 | 116 | 3829.41 | 44.4212
6 | 穿路涵管 | 座 | 69 | 6644.66 | 45.8482 | 5M
7 | 穿路涵管 |  | 3 | 13914.13 | 4.1742 | 11M
（三） | 交通系统 |  |  |  | 1524.5862
1 | 支干道(2.5m宽) | m2 | 33197.25 | 258.86 | 859.344
2 | 主干道(5.0m宽) | m2 | 13185.5 | 284.13 | 374.6396
3 | 农机下坡道-A | 座 | 165 | 3457.75 | 57.0529
4 | 农机下坡道-B | 座 | 435 | 1163.54 | 50.614
5 | 道路修复（管道过路） | m2 | 475 | 427.13 | 20.2887
6 | 桥梁-A | 座 | 2 | 424941.66 | 84.9883
7 | 桥梁-B | 座 | 1 | 469686.1 | 46.9686
8 | 箱涵 | 座 | 2 | 153450.63 | 30.6901
（四） | 其他 |  |  |  | 766.376
1 | 拆除桥梁 | 座 | 1 | 19500 | 1.95
2 | 拆除原有衬砌明沟 | m | 17090 | 192 | 328.128
3 | 拆除损坏路面 | ㎡ | 6877.7 | 109.56 | 75.3521
4 | 路肩平整 | ㎡ | 42380.4 | 12.67 | 53.696
5 | 土地平整 | 亩 | 6145 | 500 | 307.25
二 | 独立费用 |  |  |  | 949.1396
（一） | 建设管理费 |  |  |  | 507.5818
1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 130.5434
2 | 前期工作费 |  |  |  | 107.1195
3 | 工程监理费 |  |  |  | 205.3198
(1) | 工程建设施工监理费 |  |  |  | 150.9329
(2) | 财务监理费 |  |  |  | 54.3869
4 | 招标代理服务费 |  |  |  | 40.7127
5 | 工程量清单编制费 |  |  |  | 23.8863
（二） | 勘察设计费 |  |  |  | 441.5578
1 | 勘察费 |  |  |  | 192.4739
2 | 设计费 |  |  |  | 249.0839
-1 | 基本设计费 |  |  |  | 226.4399
-2 | 预算编制费 |  |  |  | 22.644
三 | 总投资 |  |  |  | 10161.0922

## 泵站 (hidden)
泵房
序号 | 名称 | 建筑工程 | 安装工程 | 设备及工器具购置 | 其他 | 合计
一 | 翻建灌溉泵站 |  |  |  |  | 50.0713
1 | 泵房 | 13.6348 |  |  |  | 13.6348
2 | 土建 | 23.0005 |  |  |  | 23.0005
3 | 机电设备及安装工程 |  | 0.781 | 7.1 |  | 7.881
4 | 金属结构设备及安装工程 |  | 0.055 | 0.5 |  | 0.555
5 | 室外配电 |  |  |  | 5 | 5
二 | 更新改造灌溉泵站 |  |  |  |  | 26.6698
1 | 泵房 | 13.6348 |  |  |  | 13.6348
2 | 土建 | 4.599 |  |  |  | 4.599
3 | 机电设备及安装工程 |  | 0.781 | 7.1 |  | 7.881
4 | 金属结构设备及安装工程 |  | 0.055 | 0.5 |  | 0.555
三 | 新建灌溉泵站 |  |  |  |  | 48.6858
1 | 泵房 | 13.6348 |  |  |  | 13.6348
2 | 土建 | 21.615 |  |  |  | 21.615
3 | 机电设备及安装工程 |  | 0.781 | 7.1 |  | 7.881
4 | 金属结构设备及安装工程 |  | 0.055 | 0.5 |  | 0.555
5 | 室外配电 |  |  |  | 5 | 5
四 | 新建菜地泵站 |  |  |  |  | 93.9554
1 | 泵房 | 13.6348 |  |  |  | 13.6348
2 | 土建 | 11.7244 |  |  |  | 11.7244
3 | 机电设备及安装工程 |  | 1.2903 | 49.4785 |  | 50.7688
4 | 金属结构设备及安装工程 |  | 5.5074 | 7.32 |  | 12.8274
5 | 室外配电 |  |  |  | 5 | 5

## 菜田灌溉泵房机电设备及安装 (hidden)
机电设备及安装工程概算表
序号 | 工程或费用名称 | 规格 | 单位 | 数 量 | 单价(元） |  | 总价(元）
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 机电设备安装工程 | [5 empty] | 567985 | 67977.3759
一 | 泵站设备及安装 | [5 empty] | 494785 | 12903
(一) | 水利机械辅助设备及安装 | [5 empty] | 494785 | 12903
1 | 清水离心泵(配套电机、控制线、出水管等其他) | SLW80-200 Q=65m /h，H=46m P=15kW | 2 | 台 | 8000 | 880 | 16000 | 1760
2 | 微型真空泵 | CRY1—PHW600B | 1 | 台 | 5000 | 550 | 5000 | 550
3 | 水泵变频控制柜 | 随水泵，手自一体，自动靠压力控制 | 1 | 台 | 15000 | 1650 | 15000 | 1650
4 | 砂石过滤器 | SF3202 | 1 | 台 | 39800 | 4378 | 39800 | 4378
5 | 叠片过滤器 | DF2402 | 1 | 台 | 40500 | 4455 | 40500 | 4455
6 | 气压罐 | ∅800X2300 | 1 | 组 | 1000 | 110 | 1000 | 110
7 | 水肥一体化机 | XT3—A10 | 1 | 组 | 27485 | 3023.35 | 27485 | 3023.35
8 | 水处理设备 | ACT | 1 | 套 | 350000 | 38500 | 350000 | 38500
二 | 电气设备及安装 | [5 empty] | 73200 | 55074.3759
（一） | 配电部分 | [5 empty] | 63000 | 43891.7117
1 | 室外变配电 | [5 empty] | 0 | 2316.161
（1） | 0.4kV铠装电力电缆 | YJV22-1-3×50＋1×25mm2 | 米 | 10 |  | 161.5561 |  | 1615.561
（2） | 0.4kV电力电缆铜鼻子 | YJV22-1-3×50＋1×25mm2 | 个 | 8 |  | 33.9 |  | 271.2
（3） | 热镀锌钢管 | SC100 | 米 | 10 |  | 42.94 |  | 429.4
2 | 泵站配电 | [5 empty] | 63000 | 12376.3507
（1） | 电能计量箱 | 由建设单位向电业部门订购 | 套 | 1 | 3000 | 3390 | 3000 | 3390
（2） | 低压开关柜 | PML型 固定式 内设电能计量设备 | 面 | 3 | 20000 | 2200 | 60000 | 6600
（3） | 10#槽钢 | ［10 | 米 | 40 |  | 54.24 |  | 2169.6
（4） | 预埋用钢板 | 150×150，δ＝10mm | 块 | 20 |  | 10.8375 |  | 216.7507
3 | 动力配电 | [5 empty] | 0 | 29199.2
（1） | 0.4kV电力电缆 | YJV-1-5×10 mm2 | 米 | 300 |  | 47.1888 |  | 14156.64
（2） | 0.4kV电力电缆 | YJV-1-4×6 mm2 | 米 | 120 |  | 36.4425 |  | 4373.1
（3） | 控制电缆 | KVV-14×1.5 mm2 | 米 | 40 |  | 25.1877 |  | 1007.508
（4） | 控制电缆 | KVV-4×1.5 mm2 | 米 | 80 |  | 5.1754 |  | 414.032
（5） | 热镀锌钢管 | SC40 | 米 | 300 |  | 15.82 |  | 4746
（6） | 热镀锌钢管 | SC32 | 米 | 120 |  | 12.43 |  | 1491.6
（7） | 热镀锌钢管 | SC25 | 米 | 120 |  | 10.17 |  | 1220.4
（8） | 0.4kV电力电缆铜鼻子 | YJV-1-5×10 mm2 | 个 | 60 |  | 22.6 |  | 1356
（9） | 0.4kV电力电缆铜鼻子 | YJV-1-4×6 mm2 | 个 | 32 |  | 13.56 |  | 433.92
（二） | 照明及通风部分 | [5 empty] | 8200 | 6966.8456
1 | 照明（空调）配电箱 | PZ30型 | 面 | 2 | 1000 | 110 | 2000 | 220
2 | 空调机 | AC380V,2.4kW | 台 | 1 | 5000 | 550 | 5000 | 550
3 | 排风机 | AC220V, 0.1kW | 套 | 4 | 300 | 33 | 1200 | 132
4 | 双管荧光灯 | AC220V, 2×36W | 套 | 8 |  | 150.29 |  | 1202.32
5 | 户外型吸顶灯 | AC220V, 18W | 套 | 1 |  | 135.6 |  | 135.6
6 | 单联单控开关 | AC220V, 10A | 只 | 4 |  | 3.9324 |  | 15.7296
7 | 三相四孔插座 | AC380V, 16A | 只 | 1 |  | 16.95 |  | 16.95
8 | 单相五孔插座 | AC220V, 10A | 只 | 10 |  | 14.69 |  | 146.9
9 | 绝缘导线 | BV-4.0 mm2 | 米 | 230 |  | 3.5143 |  | 808.289
10 | 绝缘导线 | BV-2.5 mm2 | 米 | 280 |  | 2.2374 |  | 626.472
11 | 绝缘导线 | BV-1.5 mm2 | 米 | 150 |  | 8.9609 |  | 1344.135
12 | 热镀锌钢管 | SC25 | 米 | 80 |  | 10.17 |  | 813.6
13 | 热镀锌钢管 | SC20 | 米 | 130 |  | 7.345 |  | 954.85
（三） | 防雷及接地部分 | [5 empty] | 2000 | 4215.8186
1 | 等电位接地箱 | H×W×D＝320×260×90mm | 面 | 2 | 1000 | 110 | 2000 | 220
2 | 临时接地端子 |  | 套 | 5 |  | 200 |  | 1000
3 | 引出接地端子 |  | 套 | 6 |  | 200 |  | 1200
4 | 人工接地极 | SC50，L＝2.5米 | 根 | 6 |  | 89.609 |  | 537.654
5 | 热镀锌扁钢 | —40×4 | 米 | 90 |  | 9.3971 |  | 845.7372
6 | 热镀锌扁钢 | —25×4 | 米 | 70 |  | 5.8918 |  | 412.4274

## 水田灌溉泵站机电设备及安装 (hidden)
机电及金属设备及安装工程概算表
序号 | 工程或费用名称 | 规格 | 单位 | 数 量 | 单价(元） |  | 总价(元）
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
一 | 泵站 | [5 empty] | 76000 | 8360
（一） | 泵站机电设备及安装 | [5 empty] | 71000 | 7810
1 | 直连式轴流泵（控制柜、出水管、拍门） | 350ZLB-3.5A Q=956m/h0° H=3.6m P=15kW | 台 | 1 | 35000 | 3850 | 35000 | 3850
2 | 低压开关柜 |  | 台 | 1 | 15000 | 1650 | 15000 | 1650
3 | 软启动柜 |  | 台 | 1 | 18000 | 1980 | 18000 | 1980
4 | 电能计量箱 |  | 台 | 1 | 3000 | 330 | 3000 | 330
（二） | 金属结构设备及安装工程 | [5 empty] | 5000 | 550
1 | 拦污栅体 | 2.1mX1.9mm | 扇 | 1 | 5000 | 550 | 5000 | 550

## 埋管 (hidden)
| 底 | 顶 | 高 | 挖方 | 填方 | 坞磅
630 | 1030 | 3290 | 1630 | 3.5208 | 2.9852 | 0.53563
450 | 850 | 2750 | 1450 | 2.61 | 2.2853 | 0.32471
160 | 560 | 1880 | 1160 | 1.4152 | 1.3329 | 0.082294
110 | 510 | 1730 | 1110 | 1.2432 | 1.1906 | 0.052647
75 | 475 | 1425 | 1075 | 1.0212 | 0.98723 | 0.03402

## 取费2 (hidden)
设计收费计算表 | [6 empty] | 设计收费计算表 | [6 empty] | 设计收费计算表 | [6 empty] | 勘测收费计算表 | [5 empty] | 勘测收费计算表 | [5 empty] | 勘测收费计算表 | [5 empty] | 监理费计算表(内插法) | [6 empty] | 监理费计算表(内插法) | [6 empty] | 监理费计算表(内插法) | [6 empty] | 项目建议书编制费(线性插入法) | [5 empty] | 方案一招标代理费(差额定率累进法) |  |  |  |  | 方案一招标代理费(差额定率累进法) |  |  |  |  | 方案一招标代理费(差额定率累进法) |  |  |  |  | 贷款利息 | [6 empty] | 贷款利息 | [6 empty] | 贷款利息 | [7 empty] | 一 | 建设单位管理费（浦东新区）
[5 empty] | 大圈围6m蓄水位方案 | [6 empty] | 大圈围7m蓄水位方案 | [6 empty] | 小圈围7m蓄水位方案 | [6 empty] | 大圈围6m蓄水位方案 | [5 empty] | 大圈围7m蓄水位方案 | [5 empty] | 小圈围7m蓄水位方案 | [6 empty] | 大圈围6m蓄水位方案 | [6 empty] | 大圈围7m蓄水位方案 | [6 empty] | 小圈围7m蓄水位方案 | 国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知 计价格[1999]1283号 | [5 empty] | 国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知 计价格[2002]2503号 |  |  |  |  | 国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知 计价格[2002]2503号 |  |  |  |  | 国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知 计价格[2002]2503号 | [10 empty] | 大圈围6m蓄水位方案 | [6 empty] | 大圈围7m蓄水位方案 | [6 empty] | 小圈围7m蓄水位方案 |  | 序号 | 计费额 （建安工程） | 计费费率（％） | 内插计费 （建安工程） | 内插费率（％）
工程费用(A)： |  |  |  |  | 桥梁、泵闸 | 结构 | [7 empty] | 工程费用(A)： |  |  |  |  | 吹砂 | 结构 | 工程费用(A)： |  |  |  |  | 9211.9526 | 工程费用(A)： |  |  |  |  | 0 | 工程费用(A)： | [5 empty] | 工程费用(万元)： | [5 empty] | 0 | 工程费用(万元)： | [6 empty] | 工程费用(万元)： | [6 empty] | 估算投资额(万元)： | [6 empty] | 中标金额(万元) | 招标代理费率 | 招标代理费 | 工程费用(万元) |  | 中标金额(万元) | 招标代理费率 | 招标代理费 | 工程费用(万元) |  | 中标金额(万元) | 招标代理费率 | 招标代理费 | 工程费用(万元) | 施工年度 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 合计 | 施工年度 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | *** | 合计 | 施工年度 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | *** | 合计 |  | 2 | 500 | 2.5% | #REF! | #REF!
[6 empty] | 9211.9526 | [14 empty] | 堪测费(b×c×d×e) |  |  |  |  | 192.4739 | 堪测费(b×c×d×e) |  |  |  |  | 0 | 堪测费(b×c×d×e) |  |  |  |  | 0 | 序号 | 中标金额A(万元) |  | 监理费率 b |  | 实际监理 费率 b | 监理费 (万元) | 序号 | 中标金额A(万元) |  | 监理费率 b |  | 实际监理 费率 b | 监理费 (万元) | 序号 | 中标金额A(万元) |  | 监理费率 b |  | 实际监理 费率 b | 监理费 (万元) | 序号 | 估算投资额A(万元) |  | 项建书编制费b(万元) |  | 项目建议书编制费收费标准 |  | 100 | 1% | 0 |  |  | 100 | 1% | 0 |  |  | 100 | 1% | 0 |  | 分年投资 | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | 分年投资 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | *** | 0 | 分年投资 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | *** | 0 |  | 3 | 1000 | 2% | #REF! | #REF!
设计费(b×c×d×e) |  |  |  |  | 0 | 226.4399 | 设计费(b×c×d×e) | [6 empty] | 设计费(b×c×d×e) |  |  |  |  | 0 | 0 | 序号 | 计费额A(万元) 小值 ＜A≤ 大值 |  | 收费基价b(万元) 小值 ＜b≤ 大值 |  | 实际收费基价(b) | 序号 | 计费额A(万元) 小值 ＜A≤ 大值 |  | 收费基价b(万元) 小值 ＜b≤ 大值 |  | 实际收费基价(b) | 序号 | 计费额A(万元) 小值 ＜A≤ 大值 |  | 收费基价b(万元) 小值 ＜b≤ 大值 |  | 实际收费基价(b) |  | 小值≤ A ＜大值 |  | 大值≥ b ＞小值 |  |  |  |  | 小值≤ A ＜大值 |  | 大值≥ b ＞小值 |  |  |  |  | 小值≤ A ＜大值 |  | 大值≥ b ＞小值 |  |  |  |  | 小值≤ A ≤大值 |  | 小值≤ b ≤大值 |  |  |  | 500 | 0.7% | 0 |  |  | 500 | 0.7% | 0 |  |  | 500 | 0.7% | 0 |  | 还息投资比例 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 还息投资比例 | 60% | 60% | 60% | 60% | *** |  | 还息投资比例 | 60% | 60% | 60% | 60% | *** |  |  | 4 | 5000 | 1.5% | 5000 | 1.5%
序号 | 计费额A(万元) 小值 ＜A≤ 大值 |  | 收费基价b(万元) 小值 ＜b≤ 大值 |  | 实际收费基价(b) |  | 序号 | 计费额A(万元) 小值 ＜A≤ 大值 |  | 收费基价b(万元) 小值 ＜b≤ 大值 |  | 实际收费基价(b) |  | 序号 | 计费额A(万元) 小值 ＜A≤ 大值 |  | 收费基价b(万元) 小值 ＜b≤ 大值 |  | 实际收费基价(b) |  | 1 | 0 | 200 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 200 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 200 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 500 | ……… | 3.3% | 3.3% | 0 | 1 | 0 | 500 | ……… | 3.3% | 3.3% | 0 | 1 | 0 | 500 | ……… | 3.3% | 3.3% | 0 | 1 | 0 | 3000 | 0 | 6 | 0 |  | 1000 | 0.55% | 0 |  |  | 1000 | 0.55% | 0 |  |  | 1000 | 0.55% | 0 | [5 empty] | 年贷款利率(5年以上) |  | 5.94% |  |  |  |  | 年贷款利率(5年以上) |  | 6.12% |  |  |  |  | 年贷款利率(5年以上) |  | 6.12% |  | 5 | 10000 | 1% | 10000 | 1%
1 | 0 | 200 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 200 | 500 | 9 | 20.9 | 0 | 2 | 200 | 500 | 9 | 20.9 | 0 | 2 | 200 | 500 | 9 | 20.9 | 0 | 2 | 500 | 1000 | 3.3% | 2.9% | 0% | 0 | 2 | 500 | 1000 | 3.3% | 2.9% | 0% | 0 | 2 | 500 | 1000 | 3.3% | 2.9% | 0% | 0 | 2 | 3000 | 10000 | 6 | 14 | 0 |  | 5000 | 0.35% | 0 |  |  | 5000 | 0.35% | 0 |  |  | 5000 | 0.35% | 0 |  | 建设还贷利息: | [5 empty] | #N/A | 建设还贷利息: | [5 empty] | #N/A | 建设还贷利息: | [5 empty] | #N/A |  | 6 | 50000 | 0.8% | 50000 | 0.6%
2 | 200 | 500 | 9 | 20.9 | 0 | 0 | 2 | 200 | 500 | 9 | 20.9 | 0 | 0 | 2 | 200 | 500 | 9 | 20.9 | 0 | 0 | 3 | 500 | 1000 | 20.9 | 38.8 | 0 | 3 | 500 | 1000 | 20.9 | 38.8 | 0 | 3 | 500 | 1000 | 20.9 | 38.8 | 0 | 3 | 1000 | 3000 | 2.9% | 2.6% | 0% | 0 | 3 | 1000 | 3000 | 2.9% | 2.6% | 0% | 0 | 3 | 1000 | 3000 | 2.9% | 2.6% | 0% | 0 | 3 | 10000 | 50000 | 14 | 37 | 0 |  | 10000 | 0.2% | 0 |  |  | 10000 | 0.2% | 0 |  |  | 10000 | 0.2% | 0 |  | 第一年还贷利息: | =1/2*CC4*CC5*CH6 |  |  |  |  | #N/A | 第一年还贷利息: | =1/2*CJ4*CJ5*CO6 |  |  |  |  | #N/A | 第一年还贷利息: | =1/2*CC4*CC5*CH6 |  |  |  |  | #N/A |  | 注：有三种计算办法：浦东、上海市1％、财政部
3 | 500 | 1000 | 20.9 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 500 | 1000 | 20.9 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 500 | 1000 | 20.9 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 1000 | 3000 | 38.8 | 103.8 | 0 | 4 | 1000 | 3000 | 38.8 | 103.8 | 0 | 4 | 1000 | 3000 | 38.8 | 103.8 | 0 | 4 | 3000 | 5000 | 2.6% | 2.4% | 0% | 0 | 4 | 3000 | 5000 | 2.6% | 2.4% | 0% | 0 | 4 | 3000 | 5000 | 2.6% | 2.4% | 0% | 0 | 4 | 50000 | 100000 | 37 | 55 | 0 |  | 100000 | 0.05% | 0 |  |  | 100000 | 0.05% | 0 |  |  | 100000 | 0.05% | 0 |  | 第二年还贷利息: | =(CC4*CC5+1/2*CD4*CD5+CH8)*CH6 |  |  |  |  | #N/A | 第二年还贷利息: | =(CJ4*CJ5+1/2*CK4*CK5+CO8)*CO6 |  |  |  |  | #N/A | 第二年还贷利息: | =(CC4*CC5+1/2*CD4*CD5+CH8)*CH6 |  |  |  |  | #N/A |  | 二 | 施工监理费（沪建监协字（2001）第20号
4 | 1000 | 3000 | 38.8 | 103.8 | 0 | 0 | 4 | 1000 | 3000 | 38.8 | 103.8 | 0 | 0 | 4 | 1000 | 3000 | 38.8 | 103.8 | 0 | 0 | 5 | 3000 | 5000 | 103.8 | 163.9 | 0 | 5 | 3000 | 5000 | 103.8 | 163.9 | 0 | 5 | 3000 | 5000 | 103.8 | 163.9 | 0 | 5 | 5000 | 7000 | 2.4% | 2.2% | 0% | 0 | 5 | 5000 | 7000 | 2.4% | 2.2% | 0% | 0 | 5 | 5000 | 7000 | 2.4% | 2.2% | 0% | 0 | 5 | 100000 | 500000 | 55 | 100 | 0 | ＞ | 100000 | 0.01% | 0 |  | ＞ | 100000 | 0.01% | 0 |  | ＞ | 100000 | 0.01% | 0 |  | 第三年还贷利息: | =CC4*CC5+CD4*CD5+1/2*CE4*CE5+CH8+CH9 |  |  |  |  | #N/A | 第三年还贷利息: | =(CJ4*CJ5+CK4*CK5+1/2*CL4*CL5+CO8+CO9)*CO6 |  |  |  |  | #N/A | 第三年还贷利息: | =CC4*CC5+CD4*CD5+1/2*CE4*CE5+CH8+CH9 |  |  |  |  | #N/A |  | 序号 | 工程造价 | 计费费率（％） | 内插造价 （建安工程） | 内插费率（％）
5 | 3000 | 5000 | 103.8 | 163.9 | 0 | 0 | 5 | 3000 | 5000 | 103.8 | 163.9 | 0 | 0 | 5 | 3000 | 5000 | 103.8 | 163.9 | 0 | 0 | 6 | 5000 | 8000 | 163.9 | 249.6 | 0 | 6 | 5000 | 8000 | 163.9 | 249.6 | 0 | 6 | 5000 | 8000 | 163.9 | 249.6 | 0 | 6 | 7000 | 10000 | 2.2% | 1.9% | 0% | 0 | 6 | 7000 | 10000 | 2.2% | 1.9% | 0% | 0 | 6 | 7000 | 10000 | 2.2% | 1.9% | 0% | 0 | 6 | 500000 | 2000000 | 100 | 125 | 0 |  | 合计： |  | 0 | 0 |  | 合计： |  | 0 | 0 |  | 合计： |  | 0 | 0 | 第四年还贷利息: | =(CC4*CC5+CD4*CD5+CE4*CE5+1/2*CF4*CF5+CH8+CH9+CH10)*CH6 |  |  |  |  | #N/A | 第四年还贷利息: | =(CJ4*CJ5+CK4*CK5+CL4*CL5+1/2*CM4*CM5+CO8+CO9+CO10)*CO6 |  |  |  |  | #N/A | 第四年还贷利息: | =(CC4*CC5+CD4*CD5+CE4*CE5+1/2*CF4*CF5+CH8+CH9+CH10)*CH6 |  |  |  |  | #N/A |  | 1 | 500 | 3.3% | #REF! | #REF!
6 | 5000 | 8000 | 163.9 | 249.6 | 0 | 0 | 6 | 5000 | 8000 | 163.9 | 249.6 | 0 | 0 | 6 | 5000 | 8000 | 163.9 | 249.6 | 0 | 0 | 7 | 8000 | 10000 | 249.6 | 304.8 | 283.0499 | 7 | 8000 | 10000 | 249.6 | 304.8 | 0 | 7 | 8000 | 10000 | 249.6 | 304.8 | 0 | 7 | 10000 | 20000 | 1.9% | 1.7% | 0% | 0 | 7 | 10000 | 20000 | 1.9% | 1.7% | 0% | 0 | 7 | 10000 | 20000 | 1.9% | 1.7% | 0% | 0 | [21 empty] | 第五年还贷利息: | [5 empty] | #N/A | 第五年还贷利息: | [6 empty] | 第五年还贷利息: | [7 empty] | 2 | 1000 | 2.9% | #REF! | #REF!
7 | 8000 | 10000 | 249.6 | 304.8 | 0 | 283.0499 | 7 | 8000 | 10000 | 249.6 | 304.8 | 0 | 0 | 7 | 8000 | 10000 | 249.6 | 304.8 | 0 | 0 | 8 | 10000 | 20000 | 304.8 | 566.8 | 0 | 8 | 10000 | 20000 | 304.8 | 566.8 | 0 | 8 | 10000 | 20000 | 304.8 | 566.8 | 0 | 8 | 20000 | 30000 | 1.7% | 1.5% | 0% | 0 | 8 | 20000 | 30000 | 1.7% | 1.5% | 0% | 0 | 8 | 20000 | 30000 | 1.7% | 1.5% | 0% | 0 | 项目建议书编制费收费标准 |  |  |  |  | 0 | 上海市设计勘察招标代理费(差额定率累进法) |  |  |  |  | 上海市设计勘察招标代理费(差额定率累进法) |  |  |  |  | 上海市设计勘察招标代理费(差额定率累进法) |  |  |  |  | *** | *** |  |  |  |  | *** | *** | *** |  |  |  |  | *** | *** | *** |  |  |  |  | *** |  | 3 | 3000 | 2.6% | #REF! | #REF!
8 | 10000 | 20000 | 304.8 | 566.8 | 0 | 0 | 8 | 10000 | 20000 | 304.8 | 566.8 | 0 | 0 | 8 | 10000 | 20000 | 304.8 | 566.8 | 0 | 0 | 9 | 20000 | 40000 | 566.8 | 1054 | 0 | 9 | 20000 | 40000 | 566.8 | 1054 | 0 | 9 | 20000 | 40000 | 566.8 | 1054 | 0 | 9 | 30000 | 50000 | 1.5% | 1.3% | 0% | 0 | 9 | 30000 | 50000 | 1.5% | 1.3% | 0% | 0 | 9 | 30000 | 50000 | 1.5% | 1.3% | 0% | 0 | 行业调整系数 |  |  |  | 1.2 | 0 | 市建设交通委、市物价局关于发布《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知 沪建计联[2005]834号；沪价费[2005]056号 |  |  |  |  | 市建设交通委、市物价局关于发布《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知 沪建计联[2005]834号；沪价费[2005]056号 |  |  |  |  | 市建设交通委、市物价局关于发布《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知 沪建计联[2005]834号；沪价费[2005]056号 | [26 empty] | 4 | 5000 | 2.4% | 5000 | 2.4%
9 | 20000 | 40000 | 566.8 | 1054 | 0 | 0 | 9 | 20000 | 40000 | 566.8 | 1054 | 0 | 0 | 9 | 20000 | 40000 | 566.8 | 1054 | 0 | 0 | 10 | 40000 | 60000 | 1054 | 1515.2 | 0 | 10 | 40000 | 60000 | 1054 | 1515.2 | 0 | 10 | 40000 | 60000 | 1054 | 1515.2 | 0 | 10 | 50000 | 70000 | 1.3% | 1.1% | 0% | 0 | 10 | 50000 | 70000 | 1.3% | 1.1% | 0% | 0 | 10 | 50000 | 70000 | 1.3% | 1.1% | 0% | 0 | 工程复杂程度调整系数 |  |  |  | 1 | 0 |  | 中标金额(万元) | 招标代理费率 | 招标代理费 | 估算投资(万元) |  | 中标金额(万元) | 招标代理费率 | 招标代理费 | 估算投资(万元) |  | 中标金额(万元) | 招标代理费率 | 招标代理费 | 估算投资(万元) | [22 empty] | 5 | 7000 | 2.2% | 7000 | 2.2%
10 | 40000 | 60000 | 1054 | 1515.2 | 0 | 0 | 10 | 40000 | 60000 | 1054 | 1515.2 | 0 | 0 | 10 | 40000 | 60000 | 1054 | 1515.2 | 0 | 0 | 11 | 60000 | 80000 | 1515.2 | 1960.1 | 0 | 11 | 60000 | 80000 | 1515.2 | 1960.1 | 0 | 11 | 60000 | 80000 | 1515.2 | 1960.1 | 0 | 11 | 70000 | 100000 | 1.1% | 0.9% | 0% | 0 | 11 | 70000 | 100000 | 1.1% | 0.9% | 0% | 0 | 11 | 70000 | 100000 | 1.1% | 0.9% | 0% | 0 | [7 empty] | 1000 | 0.14% | 1.4 | 9211.9526 |  | 1000 | 0.14% | 0 |  |  | 1000 | 0.14% | 0 | [23 empty] | 6 | 10000 | 1.9% | 10000 | 1.9%
11 | 60000 | 80000 | 1515.2 | 1960.1 | 0 | 0 | 11 | 60000 | 80000 | 1515.2 | 1960.1 | 0 | 0 | 11 | 60000 | 80000 | 1515.2 | 1960.1 | 0 | 0 | 12 | 80000 | 100000 | 1960.1 | 2393.4 | 0 | 12 | 80000 | 100000 | 1960.1 | 2393.4 | 0 | 12 | 80000 | 100000 | 1960.1 | 2393.4 | 0 | 12 | 100000 | 300000 | 0.9% | 0.7% | 0% | 0 | 12 | 100000 | 300000 | 0.9% | 0.7% | 0% | 0 | 12 | 100000 | 300000 | 0.9% | 0.7% | 0% | 0 | 项目建议书编制费(b) |  |  |  |  | 0 |  | 3000 | 0.126% | 2.52 |  |  | 3000 | 0.126% | 0 |  |  | 3000 | 0.126% | 0 | [23 empty] | 7 | 20000 | 1.7% | 20000 | 1.7%
12 | 80000 | 100000 | 1960.1 | 2393.4 | 0 | 0 | 12 | 80000 | 100000 | 1960.1 | 2393.4 | 0 | 0 | 12 | 80000 | 100000 | 1960.1 | 2393.4 | 0 | 0 | 13 | 100000 | 200000 | 2393.4 | 4450.8 | 0 | 13 | 100000 | 200000 | 2393.4 | 4450.8 | 0 | 13 | 100000 | 200000 | 2393.4 | 4450.8 | 0 | 13 | 300000 | …… | 0.7% | ……. | 0% | 0 | 13 | 300000 | …… | 0.7% | ……. | 0% | 0 | 13 | 300000 | …… | 0.7% | ……. | 0% | 0 | [7 empty] | 5000 | 0.112% | 2.24 |  |  | 5000 | 0.112% | 0 |  |  | 5000 | 0.112% | 0 | [23 empty] | 8 | 30000 | 1.5% | 30000 | 1.5%
13 | 100000 | 200000 | 2393.4 | 4450.8 | 0 | 0 | 13 | 100000 | 200000 | 2393.4 | 4450.8 | 0 | 0 | 13 | 100000 | 200000 | 2393.4 | 4450.8 | 0 | 0 | 14 | 200000 | 400000 | 4450.8 | 8276.7 | 0 | 14 | 200000 | 400000 | 4450.8 | 8276.7 | 0 | 14 | 200000 | 400000 | 4450.8 | 8276.7 | 0 | [21 empty] | 项目建议书评估费(线性插入法) | [6 empty] | 10000 | 0.084% | 3.538 |  |  | 10000 | 0.084% | 0 |  |  | 10000 | 0.084% | 0 |  |  | 编制环境影响报告书（含大纲） | [20 empty] | 9 | 50000 | 1.3% | 50000 | 1.3%
14 | 200000 | 400000 | 4450.8 | 8276.7 | 0 | 0 | 14 | 200000 | 400000 | 4450.8 | 8276.7 | 0 | 0 | 14 | 200000 | 400000 | 4450.8 | 8276.7 | 0 | 0 | 15 | 400000 | 600000 | 8276.7 | 11897.5 | 0 | 15 | 400000 | 600000 | 8276.7 | 11897.5 | 0 | 15 | 400000 | 600000 | 8276.7 | 11897.5 | 0 | 监理费： | [5 empty] | 0 | 监理费： | [5 empty] | 0 | 监理费： | [5 empty] | 0 | 国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知 计价格[1999]1283号 | [5 empty] | ＞ | 10000 | 0.07% | 0 |  | ＞ | 10000 | 0.07% | 0 |  | ＞ | 10000 | 0.07% | 0 |  |  | 计价格[2002]125号 | [20 empty] | 10 | 70000 | 1.1% | 70000 | 1.1%
15 | 400000 | 600000 | 8276.7 | 11897.5 | 0 | 0 | 15 | 400000 | 600000 | 8276.7 | 11897.5 | 0 | 0 | 15 | 400000 | 600000 | 8276.7 | 11897.5 | 0 | 0 | 16 | 600000 | 800000 | 11897.5 | 15391.4 | 0 | 16 | 600000 | 800000 | 11897.5 | 15391.4 | 0 | 16 | 600000 | 800000 | 11897.5 | 15391.4 | 0 | [21 empty] | 估算投资额(万元)： | [6 empty] | 合计： |  | 9.698 | 9.698 |  | 合计： |  | 0 | 0 |  | 合计： |  | 0 | 0 |  | 工程费用(A)： |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 11 | 100000 | 0.9% | 100000 | 0.9%
16 | 600000 | 800000 | 11897.5 | 15391.4 | 0 | 0 | 16 | 600000 | 800000 | 11897.5 | 15391.4 | 0 | 0 | 16 | 600000 | 800000 | 11897.5 | 15391.4 | 0 | 0 | 17 | 800000 | 1000000 | 15391.4 | 18793.8 | 0 | 17 | 800000 | 1000000 | 15391.4 | 18793.8 | 0 | 17 | 800000 | 1000000 | 15391.4 | 18793.8 | 0 | 监理费计算表(内插法) | [20 empty] | 序号 | 估算投资额A(万元) |  | 项建书评估费b(万元) |  | 项目建议书评估费收费标准 | [16 empty] | 环评费(b×c×d×e) |  |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 12 | 300000 | 0.7% | 300000 | 0.7%
17 | 800000 | 1000000 | 15391.4 | 18793.8 | 0 | 0 | 17 | 800000 | 1000000 | 15391.4 | 18793.8 | 0 | 0 | 17 | 800000 | 1000000 | 15391.4 | 18793.8 | 0 | 0 | 18 | 1000000 | 2000000 | 18793.8 | 34948.9 | 0 | 18 | 1000000 | 2000000 | 18793.8 | 34948.9 | 0 | 18 | 1000000 | 2000000 | 18793.8 | 34948.9 | 0 | 发改委《建设工程监理与相关服务收费标准》（发改价格[2007]670号） | [21 empty] | 小值≤ A ≤大值 |  | 小值≤ b ≤大值 |  |  | 上海市监理、施工招标代理费(差额定率累进法) |  |  |  |  | 上海市监理、施工招标代理费(差额定率累进法) |  |  |  |  | 上海市监理、施工招标代理费(差额定率累进法) | [5 empty] | 序号 | 计费额A(万元) 小值 ＜A≤ 大值 |  | 收费基价b(万元) 小值 ＜b≤ 大值 |  | 实际收费基价(b)
18 | 1000000 | 2000000 | 18793.8 | 34948.9 | 0 | 0 | 18 | 1000000 | 2000000 | 18793.8 | 34948.9 | 0 | 0 | 18 | 1000000 | 2000000 | 18793.8 | 34948.9 | 0 | 0 | 19 | 2000000 | ……… |  | 1.7% | 0 | 19 | 2000000 | ……… |  | 1.7% | 0 | 19 | 2000000 | ……… |  | 1.7% | 0 | 工程费用(A)： |  |  |  |  | #REF! | [15 empty] | 1 | 0 | 3000 | 0 | 4 | 0 | 市建设交通委、市物价局关于发布《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知 沪建计联[2005]834号；沪价费[2005]056号 |  |  |  |  | 市建设交通委、市物价局关于发布《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知 沪建计联[2005]834号；沪价费[2005]056号 |  |  |  |  | 市建设交通委、市物价局关于发布《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知 沪建计联[2005]834号；沪价费[2005]056号 | [5 empty] | 1 | 0 | 3000 | 5 | 6 | 0 | 0 | [14 empty] | 三 | 生产准备费 |  | 设计人数 | 费用（万元）
19 | 2000000 | ……… |  | 1.6% | 0 | 0 | 19 | 2000000 | ……… |  | 1.6% | 0 | 0 | 19 | 2000000 | ……… |  | 1.6% | 0 | 0 | [18 empty] | 监理费(b×c×d×e) |  |  |  |  | #REF! | 0 | [14 empty] | 2 | 3000 | 10000 | 4 | 8 | 0 |  | 中标金额(万元) | 招标代理费率 | 招标代理费 | 建安工程造价(万元) |  | 中标金额(万元) | 招标代理费率 | 招标代理费 | 建安工程造价(万元) |  | 中标金额(万元) | 招标代理费率 | 招标代理费 | 建安工程造价(万元) |  | 2 | 3000 | 20000 | 6 | 15 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | 生产职工培训费 |  |  | 0
[23 empty] | 实际收费基价(b) |  |  | 283.0499 |  |  | 实际收费基价(b) |  |  | 0 |  |  | 实际收费基价(b) |  |  | 0 | 序号 | 计费额A(万元) 小值 ＜A≤ 大值 |  | 收费基价b(万元) 小值 ＜b≤ 大值 |  | 实际收费基价(b) | [15 empty] | 3 | 10000 | 50000 | 8 | 12 | 0 |  | 1000 | 0.42% | 4.2 | 9211.9526 |  | 1000 | 0.42% | 0 |  |  | 1000 | 0.42% | 0 |  |  | 3 | 20000 | 100000 | 15 | 35 | 0 | 0 | [14 empty] | 2 | 办公和生活家具购置费 |  |  | 0
|  | 实际收费基价(b) |  |  | 0 | 283.0499 |  |  | 实际收费基价(b) |  |  | 0 | 0 |  |  | 实际收费基价(b) |  |  | 0 | 0 |  |  | 专业调整系数(c) |  |  | 0.8 |  |  | 专业调整系数(c) |  |  | 0.79 |  |  | 专业调整系数(c) |  |  | 0.8 | 1 | 0 | 500 | 0 | 16.5 | #REF! | 0 | [14 empty] | 4 | 50000 | 100000 | 12 | 15 | 0 |  | 3000 | 0.385% | 7.7 |  |  | 3000 | 0.385% | 0 |  |  | 3000 | 0.385% | 0 |  |  | 4 | 100000 | 500000 | 35 | 75 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
|  | 专业调整系数(c) |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  | 专业调整系数(c) |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  | 专业调整系数(c) |  |  | 1.1 | 1.1 |  |  | 复杂程度调整系数(d) |  |  | 1 |  |  | 复杂程度调整系数(d) |  |  | 0.85 |  |  | 复杂程度调整系数(d) |  |  | 0.85 | 2 | 500 | 1000 | 16.5 | 30.1 | #REF! | 0 | [14 empty] | 5 | 100000 | 500000 | 15 | 17 | 0 |  | 5000 | 0.345% | 6.9 |  |  | 5000 | 0.345% | 0 |  |  | 5000 | 0.345% | 0 |  |  | 5 | 500000 | 1000000 | 75 | 110 | 0 | 0 | [14 empty] | 四 | 联合试运转费 |  | 设备费
|  | 复杂程度调整系数(d) |  |  | 1 | 1 |  |  | 复杂程度调整系数(d) |  |  | 1 | 1 |  |  | 复杂程度调整系数(d) |  |  | 1 | 1 |  |  | 附加调整系数(e) |  |  | 0.85 |  |  | 附加调整系数(e) |  |  | 0.96 |  |  | 附加调整系数(e) |  |  | 0.7 | 3 | 1000 | 3000 | 30.1 | 78.1 | #REF! | 0 | [14 empty] | 6 | 500000 | 2000000 | 17 | 20 | 0 |  | 10000 | 0.29% | 12.2147 |  |  | 10000 | 0.29% | 0 |  |  | 10000 | 0.29% | 0 |  |  | 6 | 1000000 | … | 110 | 110 | 0 | 0 | [15 empty] | 联合试运转费 |  |  | 0
|  | 附加调整系数(e) |  |  | 1.3 | 1 |  |  | 附加调整系数(e) |  |  | 1.3 | 1 |  |  | 附加调整系数(e) |  |  | 1 | 1 |  |  | 设计阶段比例 |  |  | 1 |  |  | 设计阶段比例 |  |  | 1 |  |  | 设计阶段比例 |  |  | 1 | 4 | 3000 | 5000 | 78.1 | 120.8 | #REF! | 0 | [20 empty] | ＞ | 10000 | 0.24% | 0 |  | ＞ | 10000 | 0.24% | 0 |  | ＞ | 10000 | 0.24% | 0
|  | 设计阶段比例 |  |  | 1 | 1 |  |  | 设计阶段比例 |  |  | 1 | 1 |  |  | 设计阶段比例 |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 5 | 5000 | 8000 | 120.8 | 181 | #REF! | 0 | [14 empty] | 项目建议书评估费收费标准 |  |  |  |  | 0 |  | 合计： |  | 31.0147 | 31.0147 |  | 合计： |  | 0 | 0 |  | 合计： |  | 0 | 0 |  |  |  | 实际收费基价(b) |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 五 | 项目建议书 | （计委计价格[1999]1283号文）
|  | 设计费下浮 |  |  | 0% | 0% |  |  | 设计费下浮 |  |  | 0% | 0% |  |  | 设计费下浮 |  |  | 0% | 0% | [18 empty] | 6 | 8000 | 10000 | 181 | 218.6 | #REF! | 0 | [14 empty] | 行业调整系数 |  |  |  | 1.2 | 0 | [18 empty] | 行业调整系数 |  |  | 1.1 | 0.8 | [14 empty] | 1 | 编制项目建议书
[39 empty] | 7 | 10000 | 20000 | 218.6 | 393.4 | #REF! | 0 | [14 empty] | 工程复杂程度调整系数 |  |  |  | 1 | 0 | 财务监理费 |  |  |  |  | 上海市施工阶段全过程造价控制费(差额定率累进法) |  |  |  |  | 上海市施工阶段全过程造价控制费(差额定率累进法) | [7 empty] | 敏感系数 |  |  | 1.2 | 1 | [14 empty] | 序号 | 工程造价 （全部） | 计费收费（万元） | 内插造价 （建安工程） | 内插收费（万元）
[5 empty] | 堤防等级四级？ | [33 empty] | 8 | 20000 | 40000 | 393.4 | 708.2 | #REF! | 0 | [20 empty] | 沪发改投〔2016〕70号文计算 |  |  |  |  | 市建设交通委、市物价局关于发布《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知 沪建计联[2005]834号；沪价费[2005]056号 |  |  |  |  | 市建设交通委、市物价局关于发布《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知 沪建计联[2005]834号；沪价费[2005]056号 | [7 empty] | 专题研究一 |  |  | 1 | 0.85 | [14 empty] | (1) | <3000 |  |  | 4
[39 empty] | 9 | 40000 | 60000 | 708.2 | 991.4 | #REF! | 0 | [14 empty] | 项目建议书评估费(b) |  |  |  |  | 0 |  | 中标金额(万元) | 招标代理费率 | 招标代理费 | 工程总概算 |  | 中标金额(万元) | 招标代理费率 | 招标代理费 | 建安工程造价(万元) |  | 中标金额(万元) | 招标代理费率 | 招标代理费 | 建安工程造价(万元) |  |  |  | 专题研究二 |  |  | 1 | 1 | [14 empty] | (2) | 3000 | 6 | 6500 | 10
[39 empty] | 10 | 60000 | 80000 | 991.4 | 1255.8 | #REF! | 0 | [21 empty] | 1000 | 0.68% | #REF! | #REF! |  | 100 | 1.1% | #REF! | #REF! |  | 100 | 1.1% | #REF! | #REF! |  |  |  | 设计费下浮 |  |  | 0% | 0% | [14 empty] | (3) | 10000 | 14 | 10000 | 14
[39 empty] | 11 | 80000 | 100000 | 1255.8 | 1507 | #REF! | 0 | [14 empty] | 可研报告编制费(线性插入法) | [6 empty] | 5000 | 0.6% | #REF! |  |  | 500 | 1% | #REF! |  |  | 500 | 1% | #REF! | [23 empty] | (4) | 50000 | 37 | 50000 | 37
[39 empty] | 12 | 100000 | 200000 | 1507 | 2712.5 | #REF! | 0 | [14 empty] | 国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知 计价格[1999]1283号 | [6 empty] | 10000 | 0.56% | #REF! |  |  | 1000 | 0.85% | #REF! |  |  | 1000 | 0.85% | #REF! | [23 empty] | (5) | 100000 | 55 | 400000 | 88.75
[39 empty] | 13 | 200000 | 400000 | 2712.5 | 4882.6 | #REF! | 0 | [14 empty] | 估算投资额(万元)： | [6 empty] | 50000 | 0.52% | #REF! |  |  | 3000 | 0.8% | #REF! |  |  | 3000 | 0.8% | #REF! |  |  | 编制环境影响报告表 | [20 empty] | (6) | 500000 | 100 | 500000 | 100
[39 empty] | 14 | 400000 | 600000 | 4882.6 | 6835.6 | #REF! | 0 | [14 empty] | 序号 | 估算投资额A(万元) |  | 可研编制费b(万元) |  | 可研报告编制费收费标准 |  | 100000 | 0.42% | #REF! |  |  | 5000 | 0.75% | #REF! |  |  | 5000 | 0.75% | #REF! |  |  | 计价格[2002]125号 | [20 empty] | (7) | >500000 | 125 |  | 100-125
[39 empty] | 15 | 600000 | 800000 | 6835.6 | 8658.4 | #REF! | 0 | [15 empty] | 小值≤ A ≤大值 |  | 小值≤ b ≤大值 |  |  |  | 200000 | 0.18% | #REF! |  |  | 10000 | 0.7% | #REF! |  |  | 10000 | 0.7% | #REF! |  |  | 工程费用(A)： |  |  |  |  | 0
[39 empty] | 16 | 800000 | 1000000 | 8658.4 | 10390.1 | #REF! | 0 | [14 empty] | 1 | 0 | 3000 | 0 | 12 | 0 | ＞ | 200000 | 0.1% | #REF! |  | ＞ | 10000 | 0.65% | #REF! |  | ＞ | 10000 | 0.65% | #REF! |  |  | 环评费(b×c×d×e) |  |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 2 | 评估项目建议书
[39 empty] | 17 | 800000 | 1000000 | 15391.4 | 18793.8 | #REF! | 0 | [14 empty] | 2 | 3000 | 10000 | 12 | 28 | 0 |  | 合计： |  | #REF! | #REF! |  | 合计： |  | #REF! | #REF! |  | 合计： |  | #REF! | #REF! |  | 序号 | 计费额A(万元) 小值 ＜A≤ 大值 |  | 收费基价b(万元) 小值 ＜b≤ 大值 |  | 实际收费基价(b) | [15 empty] | 序号 | 工程造价 （全部） | 计费收费（万元） | 内插造价 （建安工程） | 内插收费（万元）
[39 empty] | 18 | 1000000 | … |  | 1.039% | 0 | 0 | [14 empty] | 3 | 10000 | 50000 | 28 | 75 | 0 | [16 empty] | 1 | 0 | 3000 | 1 | 2 | 0 | 0 | [14 empty] | (1) | <3000 |  |  | 0
[60 empty] | 4 | 50000 | 100000 | 75 | 110 | 0 | [16 empty] | 2 | 3000 | 20000 | 2 | 4 | 0 | 0 | [14 empty] | (2) | 3000 | 4 | 6500 | 6
[41 empty] | 实际收费基价(b) |  |  | #REF! | 0 | [14 empty] | 5 | 100000 | 500000 | 110 | 200 | 0 | 财建（2016）504号文 | [15 empty] | 3 | 20000 | 100000 | 4 | 7 | 0 | 0 | [14 empty] | (3) | 10000 | 8 | 10000 | 8
[41 empty] | 专业调整系数(c) |  |  | 0.9 | 0.8 | [14 empty] | 6 | 500000 | 2000000 | 200 | 250 | 0 | 建设单位管理费（最新收费标准） | [15 empty] | 4 | 100000 | 500000 | 7 | 7 | 0 | 0 | [14 empty] | (4) | 50000 | 12 | 50000 | 12
[41 empty] | 复杂程度调整系数(d) |  |  | 1 | 1 | [21 empty] | 工程总概算 | 招标代理费率 | 招标代理费 | 工程总概算 |  | 中标金额(万元) | 招标代理费率 | 招标代理费 | 工程总概算 |  | 中标金额(万元) | 招标代理费率 | 招标代理费 | 工程总概算 |  | 5 | 500000 | 1000000 | 7 | 7 | 0 | 0 | [14 empty] | (5) | 100000 | 15 | 400000 | 16.5
[41 empty] | 高程调整系数(e) |  |  | 1 | 0.85 | [14 empty] | 可研编制费收费标准 |  |  |  |  | 0 |  | 1000 | 2% | #REF! | #REF! |  | 100 | 1.1% | 0 |  |  | 100 | 1.1% | 0 |  |  | 6 | 1000000 | … | 7 | 7 | 0 | 0 | [14 empty] | (6) | 500000 | 17 | 500000 | 17
[41 empty] | 设计阶段比例 |  |  | 1 | 1 | [14 empty] | 行业调整系数 |  |  |  | 1.2 | 0 |  | 5000 | 1.5% | #REF! |  |  | 500 | 1% | 0 |  |  | 500 | 1% | 0 | [23 empty] | (7) | >500000 |  |  | 17-20
[41 empty] | 设计费下浮 |  |  | 0% | 0% | [14 empty] | 工程复杂程度调整系数 |  |  |  | 1.2 | 0 |  | 10000 | 1.2% | #REF! |  |  | 1000 | 0.85% | 0 |  |  | 1000 | 0.85% | 0 |  |  |  |  | 实际收费基价(b) |  |  | 0 | 0
[67 empty] | 50000 | 1% | #REF! |  |  | 3000 | 0.8% | 0 |  |  | 3000 | 0.8% | 0 |  |  |  |  | 行业调整系数 |  |  | 1.1 | 0.8 | [14 empty] | 六 | 可行性研究 | （计委计价格[1999]1283号文）
[60 empty] | 可研报告编制费(b) |  |  |  |  | 0 |  | 100000 | 0.8% | #REF! |  |  | 5000 | 0.75% | 0 |  |  | 5000 | 0.75% | 0 |  |  |  |  | 复杂程度调整系数(d) |  |  | 1.2 | 1 | [14 empty] | 1 | 编制可行性研究
[66 empty] | ＞ | 100000 | 0.4% | #REF! |  |  | 10000 | 0.7% | 0 |  |  | 10000 | 0.7% | 0 |  |  |  |  | 专题研究一 |  |  | 1 | 0.85 | [14 empty] | 序号 | 工程造价 （全部） | 计费收费（万元） | 内插造价 （建安工程） | 内插收费（万元）
[60 empty] | 可研报告评估费(线性插入法) | [10 empty] | ＞ | 10000 | 0.65% | 0 |  | ＞ | 10000 | 0.65% | 0 |  |  |  |  | 专题研究二 |  |  | 1 | 1 | [14 empty] | (1) | <3000 |  |  | 0
[60 empty] | 国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知 计价格[1999]1283号 | [6 empty] | 合计： |  | #REF! | #REF! |  | 合计： |  | 0 | 0 |  | 合计： |  | 0 | 0 |  |  |  | 设计费下浮 |  |  | 0% | 0% | [14 empty] | (2) | 3000 | 12 | #REF! | #REF!
[60 empty] | 估算投资额(万元)： | [42 empty] | (3) | 10000 | 28 | 10000 | 28
[60 empty] | 序号 | 估算投资额A(万元) |  | 可研评估费b(万元) |  | 可研报告评估费收费标准 | [37 empty] | (4) | 50000 | 75 | 50000 | 75
[61 empty] | 小值≤ A ≤大值 |  | 小值≤ b ≤大值 | [18 empty] | 评估环境影响报告书（含大纲） | [20 empty] | (5) | 100000 | 110 | 400000 | 177.5
[60 empty] | 1 | 0 | 3000 | 0 | 5 | 0 | [16 empty] | 计价格[2002]125号 | [20 empty] | (6) | 500000 | 200 | 500000 | 200
[60 empty] | 2 | 3000 | 10000 | 5 | 10 | 0 |  |  | 施工图审查费 | [13 empty] | 工程费用(A)： |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | (7) | >500000 |  |  | 200-250
[60 empty] | 3 | 10000 | 50000 | 10 | 15 | 0 | 工程费用(A)： |  |  |  |  | 吹砂 | [10 empty] | 环评费(b×c×d×e) |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 2 | 评估可行性研究
[60 empty] | 4 | 50000 | 100000 | 15 | 20 | 0 | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 352.4875 | [6 empty] | 序号 | 计费额A(万元) 小值 ＜A≤ 大值 |  | 收费基价b(万元) 小值 ＜b≤ 大值 |  | 实际收费基价(b) | [15 empty] | 序号 | 工程造价 （全部） | 计费收费（万元） | 内插造价 （建安工程） | 内插收费（万元）
[60 empty] | 5 | 100000 | 500000 | 20 | 25 | 0 | 收费 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | [6 empty] | 1 | 0 | 3000 | 0.5 | 1.3 | 0 | 0 | [14 empty] | (1) | <3000 |  |  | 0
[60 empty] | 6 | 500000 | 2000000 | 25 | 35 | 0 | 序号 | 计费额A(万元) 小值 ＜A≤ 大值 |  | 收费基价b(万元) 小值 ＜b≤ 大值 |  | 实际收费基价(b) |  |  |  | 实际收费基价(b) | [6 empty] | 2 | 3000 | 20000 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | [14 empty] | (2) | 3000 | 5 | #REF! | #REF!
[66 empty] | 1 | 0 | 200 | 0 | 0.72 | #REF! |  |  |  | #REF! | [6 empty] | 3 | 20000 | 100000 | 3 | 7 | 0 | 0 | [14 empty] | (3) | 10000 | 10 | 10000 | 10
[60 empty] | 可研报告评估费收费标准 |  |  |  |  | 0 | 2 | 200 | 500 | 0.72 | 1.67 | #REF! |  |  |  | #REF! | [6 empty] | 4 | 100000 | 500000 | 7 | 9 | 0 | 0 | [14 empty] | (4) | 50000 | 15 | 60000 | 16
[60 empty] | 行业调整系数 |  |  |  | 1.2 | 0 | 3 | 500 | 1000 | 1.67 | 3.1 | #REF! |  |  |  | #REF! | [6 empty] | 5 | 500000 | 1000000 | 9 | 13 | 0 | 0 | [14 empty] | (5) | 100000 | 20 | 400000 | 23.75
[60 empty] | 工程复杂程度调整系数 |  |  |  | 1.2 | 0 | 4 | 1000 | 3000 | 3.1 | 8.31 | #REF! |  |  |  | 0 | [6 empty] | 6 | 1000000 | … | 13 | … | 0 | 0 | [14 empty] | (6) | 500000 | 25 | 500000 | 25
[66 empty] | 5 | 3000 | 5000 | 8.31 | 13.1 | #REF! |  |  |  | 0 | [27 empty] | (7) | >500000 |  |  | 25-35
[60 empty] | 可研报告评估费(b) |  |  |  |  | 0 | 6 | 5000 | 8000 | 13.1 | 20 | #REF! |  |  |  | 0 | [8 empty] | 实际收费基价(b) |  |  | 0 | 0
[66 empty] | 7 | 8000 | 10000 | 20 | 24.4 | #REF! |  |  |  | 0 | [8 empty] | 行业调整系数 |  |  | 1.1 | 0.8
[66 empty] | 8 | 10000 | 20000 | 24.4 | 45.2 | #REF! |  |  |  | 0 | [8 empty] | 敏感系数 |  |  | 1.2 | 1
[66 empty] | 9 | 20000 | 40000 | 45.2 | 84.4 | #REF! |  |  |  | 0 | [8 empty] | 高程调整系数(e) |  |  | 1 | 0.85
[66 empty] | 10 | 40000 | 60000 | 84.4 | 121.2 | #REF! |  |  |  | 0 | [8 empty] | 设计阶段比例 |  |  | 1 | 1
[66 empty] | 11 | 60000 | 80000 | 121.2 | 157 | #REF! |  |  |  | 0 | [8 empty] | 设计费下浮 |  |  | 0% | 0%
[66 empty] | 12 | 80000 | 100000 | 157 | 191 | #REF! |  |  |  | 0 | [26 empty] | 编制项目建议书费计算表
[66 empty] | 13 | 100000 | 200000 | 191 | 334 | #REF! |  |  |  | 0 | [26 empty] | 国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知 计价格[1999]1283号
[66 empty] | 14 | 200000 | 400000 | 334 | 620 | #REF! |  |  |  | 0 | [6 empty] | 评估环境影响报告表 | [19 empty] | 工程概算A)： |  |  |  |  | #REF!
[66 empty] | 15 | 400000 | 600000 | 620 | 834 | #REF! |  |  |  | 0 | [6 empty] | 计价格[2002]125号 | [19 empty] | 编制项目建议书费(b×c×d×e) |  |  |  |  | #REF!
[66 empty] | 16 | 600000 | 800000 | 834 | 1000 | #REF! |  |  |  | 0 | [6 empty] | 工程费用(A)： |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 序号 | 计费额A(万元) 小值 ＜A≤ 大值 |  | 收费基价b(万元) 小值 ＜b≤ 大值 |  | 实际收费基价(b)
[66 empty] | 17 | 800000 | 1000000 | 1000 | 1130 | #REF! |  |  |  | 0 | [6 empty] | 环评费(b×c×d×e) |  |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 1000 | 1.5 | 2.5 | #REF!
[66 empty] | 18 | 1000000 | 2000000 | 1130 | 1760 | #REF! |  |  |  | 0 | [6 empty] | 序号 | 计费额A(万元) 小值 ＜A≤ 大值 |  | 收费基价b(万元) 小值 ＜b≤ 大值 |  | 实际收费基价(b) | [14 empty] | 2 | 1000 | 3000 | 2.5 | 6 | #REF!
[66 empty] | 19 | 2000000 | ……… | 1760 | 0.088% | #REF! |  |  |  | #REF! | [6 empty] | 1 | 0 | 3000 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | [13 empty] | 3 | 3000 | 10000 | 6 | 14 | #REF!
[82 empty] | 2 | 3000 | 20000 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0 | [13 empty] | 4 | 10000 | 50000 | 14 | 37 | #REF!
[82 empty] | 3 | 20000 | 100000 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | [13 empty] | 5 | 50000 | 100000 | 37 | 55 | #REF!
[66 empty] | 上海市工程量清单编制费(差额定率累进法) | [15 empty] | 4 | 100000 | 500000 | 2 | … | 0 | 0 | [13 empty] | 6 | 100000 | 500000 | 55 | 100 | #REF!
[66 empty] | 市建设交通委、市物价局关于发布《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知 沪建计联[2005]834号；沪价费[2005]056号 | [15 empty] | 5 | 500000 | 1000000 | … | … | 0 | 0 | [13 empty] | 7 | 500000 | ……… | 100 | 125 | #REF!
[67 empty] | 中标金额(万元) | 招标代理费率 | 招标代理费 | 建安工程造价(万元) | [11 empty] | 6 | 1000000 | … | … | … | 0 | 0
[67 empty] | 100 | 0.37% | 0.37 | 9211.9526 | [33 empty] | 实际收费基价(b) |  |  | #REF!
[67 empty] | 500 | 0.35% | 1.4 | [14 empty] | 实际收费基价(b) |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 行业调整系数(c) |  |  | 1.2
[67 empty] | 1000 | 0.33% | 1.65 | [14 empty] | 行业调整系数 |  |  | 1.1 | 0.8 | [15 empty] | 复杂程度调整系数(d) |  |  | 1.2
[67 empty] | 3000 | 0.29% | 5.8 | [14 empty] | 复杂程度调整系数(d) |  |  | 1.2 | 1
[67 empty] | 5000 | 0.27% | 5.4 | [14 empty] | 高程调整系数(e) |  |  | 1 | 0.85 | [13 empty] | 编制可行性研究费计算表
[67 empty] | 10000 | 0.22% | 9.2663 | [14 empty] | 设计阶段比例 |  |  | 1 | 1 | [13 empty] | 工程概算A)： |  |  |  |  | #REF!
[66 empty] | ＞ | 10000 | 0.18% | 0 | [14 empty] | 设计费下浮 |  |  | 0% | 0% | [13 empty] | 编制可行性研究费(b×c×d×e) |  |  |  |  | #REF!
[67 empty] | 合计： |  | 23.8863 | 23.8863 | [31 empty] | 序号 | 计费额A(万元) 小值 ＜A≤ 大值 |  | 收费基价b(万元) 小值 ＜b≤ 大值 |  | 实际收费基价(b)
[102 empty] | 1 | 0 | 1000 | 3 | 5 | #REF!
[102 empty] | 2 | 1000 | 3000 | 5 | 12 | #REF!
[102 empty] | 3 | 3000 | 10000 | 12 | 28 | #REF!
[102 empty] | 4 | 10000 | 50000 | 28 | 75 | #REF!
[102 empty] | 5 | 50000 | 100000 | 75 | 110 | #REF!
[83 empty] | 初步设计评审(差额定率累进法)(上海) | [18 empty] | 6 | 100000 | 500000 | 110 | 200 | #REF!
[85 empty] | (上海标准) | [16 empty] | 7 | 500000 | ……… | 200 | 250 | #REF!
[84 empty] | 中标金额(万元) | 招标代理费率 | 招标代理费 | 工程费用(万元)
[83 empty] | 100以下 | 100 | 0.36% | 0 | 0 | [16 empty] | 实际收费基价(b) |  |  | #REF!
[83 empty] | 100-500 | 500 | 0.28% | 0 | [17 empty] | 行业调整系数(c) |  |  | 1.2
[83 empty] | 500-1000 | 1000 | 0.22% | 0 | [17 empty] | 复杂程度调整系数(d) |  |  | 1.2
[83 empty] | 1000-3000 | 3000 | 0.18% | 0
[83 empty] | 3000-5000 | 5000 | 0.15% | 0 | [15 empty] | 评估项目建议书计算表
[83 empty] | 5000-10000 | 10000 | 0.12% | 0 | [15 empty] | 工程概算A)： |  |  |  |  | #REF!
[83 empty] | ＞ | 10000 | 0.09% | 0 | [15 empty] | 评估项目建议书费(b×c×d×e) |  |  |  |  | #REF!
[84 empty] | 合计： |  | 0 | [15 empty] | 序号 | 计费额A(万元) 小值 ＜A≤ 大值 |  | 收费基价b(万元) 小值 ＜b≤ 大值 |  | 实际收费基价(b)
[102 empty] | 1 | 0 | 1000 | 1 | 1.6 | #REF!
[102 empty] | 2 | 1000 | 3000 | 1.6 | 4 | #REF!
[102 empty] | 3 | 3000 | 10000 | 4 | 8 | #REF!
[102 empty] | 4 | 10000 | 50000 | 8 | 12 | #REF!
[102 empty] | 5 | 50000 | 100000 | 12 | 15 | #REF!
[102 empty] | 6 | 100000 | 500000 | 15 | 17 | #REF!
[102 empty] | 7 | 500000 | ……… | 17 | 20 | #REF!
[104 empty] | 实际收费基价(b) |  |  | #REF!
[104 empty] | 行业调整系数(c) |  |  | 1.2
[104 empty] | 复杂程度调整系数(d) |  |  | 1.2
评估可行性研究计算表
[102 empty] | 工程概算A)： |  |  |  |  | #REF!
[102 empty] | 评估可行性研究费(b×c×d×e) |  |  |  |  | #REF!
[102 empty] | 序号 | 计费额A(万元) 小值 ＜A≤ 大值 |  | 收费基价b(万元) 小值 ＜b≤ 大值 |  | 实际收费基价(b)
[102 empty] | 1 | 0 | 1000 | 1.5 | 2.5 | #REF!
[102 empty] | 2 | 1000 | 3000 | 2.5 | 5 | #REF!
[102 empty] | 3 | 3000 | 10000 | 5 | 10 | #REF!
[102 empty] | 4 | 10000 | 50000 | 10 | 15 | #REF!
[102 empty] | 5 | 50000 | 100000 | 15 | 20 | #REF!
[102 empty] | 6 | 100000 | 500000 | 20 | 25 | #REF!
[102 empty] | 7 | 500000 | ……… | 25 | 35 | #REF!
[104 empty] | 实际收费基价(b) |  |  | #REF!
[104 empty] | 行业调整系数(c) |  |  | 1.2
[104 empty] | 复杂程度调整系数(d) |  |  | 1.2

## 练塘镇送审报批对比表
附件1：
青浦区练塘镇农田建设项目投资明细表
序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 项目金额 （万元）
一 | 工程费用 |  |  |  | 7579.2
（一） | 灌溉系统 |  |  |  | 4809.88
1 | 翻建水田灌溉泵站 | 座 | 6 | 500713.07 | 300.43
2 | 更新改造水田灌溉泵站 | 座 | 3 | 266697.84 | 80.01
3 | 新建水田灌溉泵站 | 座 | 7 | 486857.91 | 340.8
4 | 新建菜地泵站 | 座 | 1 | 939554.26 | 93.96
5 | 农田线路 | km | 3.75 | 12000 | 4.5
6 | DN630HDPE缠绕管 | m | 14422.2 | 786.81 | 1134.75
7 | DN450HDPE缠绕管 | m | 35285.1 | 537.72 | 1897.35
8 | DN160UPVC实壁管 | m | 1686 | 250.43 | 42.22
9 | DN110UPVC实壁管 | m | 387.7 | 171.75 | 6.66
10 | DN75UPVC实壁管 | m | 1555.1 | 129.3 | 20.11
11 | 灌溉明渠 | m | 10716.4 | 377 | 404.01
12 | 半固定微灌立杆 | 座 | 195 | 379.05 | 7.39
13 | 球阀井 | 座 | 8 | 1427.63 | 1.14
14 | 灌水口 | 座 | 362 | 287.6 | 10.41
15 | 放水口 | 座 | 1367 | 462.29 | 63.2
16 | 窨井（800*800） | 座 | 2 | 7427.33 | 1.49
17 | 窨井（600*600） | 座 | 6 | 6068.36 | 3.64
18 | 分水井-A | 座 | 22 | 14261.02 | 31.37
19 | 分水井-B | 座 | 57 | 14606.95 | 83.26
20 | 四通（630×630） | 个 | 9 | 4800 | 4.32
21 | 三通（630×630） | 个 | 24 | 4300 | 10.32
22 | 135°弯头 | 个 | 5 | 4000 | 2
23 | 直角弯头 | 个 | 46 | 3600 | 16.56
24 | 倒虹吸-A（630） | 座 | 14 | 151211.97 | 211.7
25 | 倒虹吸-B（630） | 座 | 3 | 127618.64 | 38.29
（二） | 排水系统 |  |  |  | 1433.92
1 | 水田排水明沟 | m | 32549.1 | 353 | 1148.98
2 | 生态排水明沟 | m | 2402.8 | 325 | 78.09
3 | 旱地排水明沟 | m | 2011.8 | 353 | 71.02
4 | 排水口 | 个 | 1483 | 279.08 | 41.39
5 | 排水涵管 | 座 | 116 | 3829.41 | 44.42
6 | 穿路涵管 | 座 | 69 | 6644.66 | 45.85
7 | 穿路涵管 | 座 | 3 | 13914.13 | 4.17
（三） | 交通系统 |  |  |  | 852.67
1 | 支干道(2.5m宽) | m2 | 33197.25 | 72 | 239.02
2 | 主干道(5.0m宽) | m2 | 13185.5 | 245 | 323.04
3 | 农机下坡道-A | 座 | 165 | 3457.75 | 57.05
4 | 农机下坡道-B | 座 | 435 | 1163.54 | 50.61
5 | 道路修复（管道过路） | m2 | 475 | 427.13 | 20.29
6 | 桥梁-A | 座 | 2 | 424941.66 | 84.99
7 | 桥梁-B | 座 | 1 | 469686.1 | 46.97
8 | 箱涵 | 座 | 2 | 153450.63 | 30.69
（四） | 其他工程 |  |  |  | 482.73
1 | 拆除桥梁 | 座 | 1 | 19500 | 1.95
2 | 拆除原有衬砌明沟 | m | 17090 | 50 | 85.45
3 | 拆除损坏路面 | ㎡ | 6877.7 | 50 | 34.39
4 | 路肩平整 | ㎡ | 42380.4 | 12.67 | 53.7
5 | 土地平整 | 亩 | 6145 | 500 | 307.25
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 600.94
1 | 项目管理费 | 万元 |  |  | 105.8
2 | 监理费 | 万元 |  |  | 172.56
3 | 招标代理服务费 | 万元 |  |  | 35.08
4 | 工程量清单编制费 | 万元 |  |  | 20.29
5 | 勘察费 | 万元 |  |  | 75.79
6 | 设计费 | 万元 |  |  | 191.42
三 | 总投资 | 亩 | 6145 | 13311.84 | 8180.14

## Sheet1
序号 | 建设内容 | 单位 | 评审概算 |  |  | 修改后概算 |  |  | 数量增减 | 金额增减（万元） | 备注
|  |  | 数量 | 单价（元） | 概算金额 （万元） | 数量 | 单价（元） | 概算金额 （万元）