附件2-1

2012年崇明县中小型生猪饲养场（户）片沼气工程项目
建设计划表

	一
	主管部门
	崇明县农业委员会

	二
	建设单位
	向化镇人民政府

	三
	建设地点
	崇明县向化镇六滧村

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市财政
	县财政
	

	1
	混料池
	12
	立方米
	0.84
	0.76
	0.08
	

	2
	发酵池
	400
	立方米
	24.00
	21.60
	2.40
	

	3
	沼液稳定化池
	15.6
	立方米
	0.94
	0.85
	0.09
	


	4
	沼液贮存池
	264
	立方米
	10.56
	9.50
	1.06
	

	5
	尿污水贮存池
	14.7
	立方米
	1.76
	1.58
	0.18
	

	6
	配电间
	14.5
	平方米
	1.20
	1.08
	0.12
	

	7
	干清粪堆放棚
	35.5
	平方米
	2.10
	1.89
	0.21
	

	8
	设备棚
	9
	平方米
	0.58
	0.52
	0.06
	

	9
	护栏、围墙及大门
	1
	式
	3.26
	2.93
	0.33
	

	10
	道路及地面硬化
	1
	式
	1.62
	1.46
	0.16
	

	11
	尿污水提升系统
	1
	套
	2.42
	2.18
	0.24
	

	12
	混料系统
	1
	套
	2.38
	2.14
	0.24
	

	13
	发酵池进出料系统
	1
	套
	0.40
	0.36
	0.04
	

	14
	发酵池搅拌系统
	1
	套
	1.50
	1.35
	0.15
	

	15
	发酵池加温系统
	1
	套
	10.81
	9.73
	1.08
	

	16
	发酵池泥水分离系统
	1
	套
	0.65
	0.59
	0.07
	

	17
	沼气收集净化贮存
	1
	套
	22.82
	20.54
	2.28
	

	18
	安全排放系统
	1
	套
	3.36
	3.02
	0.34
	

	19
	水电气计量系统
	1
	套
	1.56
	1.40
	0.16
	

	20
	电气控制系统
	1
	套
	3.11
	2.80
	0.31
	

	21
	电线电缆及安装
	1
	式
	3.00
	2.70
	0.30
	

	22
	工艺管道及安装
	1
	式
	4.90
	4.41
	0.49
	

	23
	集中供气输配系统
	150
	户
	66.63
	59.97
	6.66
	

	24
	水电接入基础配套设施费用
	1
	式
	1.30
	1.17
	0.13
	

	六
	合计
	171.70
	154.53 
	17.17 
	


附件2-2

2012年崇明县中小型生猪饲养场（户）片沼气工程项目
建设计划表
	一
	主管部门
	崇明县农业委员会

	二
	建设单位
	竖新镇人民政府

	三
	建设地点
	崇明县竖新镇大椿村

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市财政
	县财政
	

	1
	混料池
	17.3
	立方米
	1.21
	1.09
	0.12
	

	2
	发酵池
	600
	立方米
	36.00
	32.4
	3.60
	

	3
	沼液稳定化池
	18.8
	立方米
	1.13 
	1.02
	0.11
	

	4
	沼液贮存池
	396.3
	立方米
	15.85
	14.27
	1.58
	

	5
	尿污水贮存池
	14.7
	立方米
	1.76 
	1.58
	0.18
	

	6
	配电间
	14.5
	平方米
	1.20 
	1.08
	0.12
	

	7
	干清粪堆放棚
	35.5
	平方米
	1.95 
	1.75
	0.20
	

	8
	设备棚
	9
	平方米
	0.58
	0.52
	0.06
	

	9
	护栏、围墙及大门
	1
	式
	3.84
	3.46
	0.38
	

	10
	道路及地面硬化
	1
	式
	1.55 
	1.4
	0.15
	

	11
	尿污水提升系统
	1
	套
	2.42 
	2.18
	0.24
	

	12
	混料系统
	1
	套
	2.38 
	2.14
	0.24
	

	13
	发酵池进出料系统
	1
	套
	0.40
	0.36
	0.04
	

	14
	发酵池搅拌系统
	1
	套
	1.50
	1.35
	0.15
	

	15
	发酵池加温系统
	1
	套
	11.03
	9.93
	1.10
	

	16
	发酵池泥水分离系统
	1
	套
	0.65 
	0.58
	0.07
	

	17
	沼气收集净化贮存
	1
	套
	28.21
	25.39
	2.82
	

	18
	安全排放系统
	1
	套
	3.36
	3.02
	0.34
	

	19
	水电气计量系统
	1
	套
	1.65 
	1.48
	0.17
	

	20
	电气控制系统
	1
	套
	3.11 
	2.80
	0.31
	

	21
	电线电缆及安装
	1
	式
	3.00
	2.70
	0.30
	

	22
	工艺管道及安装
	1
	式
	4.90 
	4.41
	0.49
	

	23
	集中供气输配系统
	302
	户
	66.71
	60.04
	6.67
	

	24
	水电接入基础配套设施费用
	1
	式
	1.30
	1.17
	0.13
	

	六
	合计
	195.69
	176.12
	19.57
	


附件2-3

2012年崇明县中小型生猪饲养场（户）片沼气工程项目
建设计划表
	一
	主管部门
	崇明县农业委员会

	二
	建设单位
	建设镇人民政府

	三
	建设地点
	崇明县建设镇运南村

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市财政
	县财政
	

	1
	混料池
	17.3
	立方米
	1.21
	1.09
	0.12 
	

	2
	发酵池
	600
	立方米
	36.00
	32.4
	3.60 
	

	3
	沼液稳定化池
	18.8
	立方米
	1.13
	1.02
	0.11 
	

	4
	沼液贮存池
	396.3
	立方米
	15.85
	14.26
	1.59 
	

	5
	尿污水贮存池
	14.7
	立方米
	1.76
	1.58
	0.18 
	

	6
	配电间
	14.5
	平方米
	1.20
	1.08
	0.12 
	

	7
	干清粪堆放棚
	35.5
	平方米
	2.10
	1.89
	0.21 
	

	8
	设备棚
	9
	平方米
	0.58
	0.52
	0.06 
	

	9
	护栏、围墙及大门
	1
	式
	3.84
	3.46
	0.38 
	

	10
	道路及地面硬化
	1
	式
	1.55
	1.39
	0.16 
	

	11
	尿污水提升系统
	1
	套
	2.42
	2.18
	0.24 
	

	12
	混料系统
	1
	套
	2.38
	2.14
	0.24 
	

	13
	发酵池进出料系统
	1
	套
	0.40
	0.36
	0.04 
	

	14
	发酵池搅拌系统
	1
	套
	1.50
	1.35
	0.15 
	

	15
	发酵池加温系统
	1
	套
	11.03
	9.93
	1.10 
	

	16
	发酵池泥水分离系统
	1
	套
	0.65
	0.58
	0.07 
	

	17
	沼气收集净化贮存
	1
	套
	28.22
	25.4
	2.82 
	

	18
	安全排放系统
	1
	套
	3.36
	3.01
	0.34 
	

	19
	水电气计量系统
	1
	套
	1.65
	1.49
	0.17 
	

	20
	电气控制系统
	1
	套
	3.11
	2.80
	0.31 
	

	21
	电线电缆及安装
	1
	式
	3.00
	2.70
	0.30 
	

	22
	工艺管道及安装
	1
	式
	4.90
	4.41
	0.49 
	

	23
	集中供气输配系统
	371
	户
	68.74 
	61.87
	6.87 
	

	24
	水电接入基础配套设施费用
	1
	式
	1.30 
	1.17
	0.13 
	

	六
	合计
	197.87
	178.08 
	19.79 
	


附件2-4

2012年崇明县中小型生猪饲养场（户）片沼气工程项目
建设计划表
	一
	主管部门
	崇明县农业委员会

	二
	建设单位
	庙镇人民政府

	三
	建设地点
	崇明县庙镇民华村

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市财政
	县财政
	

	1
	混料池
	12
	立方米
	0.84
	0.76
	0.08
	

	2
	发酵池
	400
	立方米
	24.00
	21.60
	2.40
	

	3
	沼液稳定化池
	15.6
	立方米
	0.94
	0.85
	0.09
	

	4
	沼液贮存池
	264
	立方米
	10.56
	9.50
	1.06
	

	5
	尿污水贮存池
	14.7
	立方米
	1.76
	1.58
	0.18
	

	6
	配电间
	14.5
	平方米
	1.20
	1.08
	0.12
	

	7
	干清粪堆放棚
	35.5
	平方米
	2.10
	1.89
	0.21
	

	8
	设备棚
	9.0
	平方米
	0.58
	0.52
	0.06
	

	9
	护栏、围墙及大门
	1
	式
	3.26
	2.93
	0.33
	

	10
	道路及地面硬化
	1
	式
	1.40
	1.26
	0.14
	

	11
	尿污水提升系统
	1
	套
	2.42
	2.18
	0.24
	

	12
	混料系统
	1
	套
	2.38
	2.14
	0.24
	

	13
	发酵池进出料系统
	1
	套
	0.40
	0.36
	0.04
	

	14
	发酵池搅拌系统
	1
	套
	1.50
	1.35
	0.15
	

	15
	发酵池加温系统
	1
	套
	10.81
	9.73
	1.08
	

	16
	发酵池泥水分离系统
	1
	套
	0.65
	0.59
	0.06
	

	17
	沼气收集净化贮存
	1
	套
	22.82
	20.54
	2.28
	

	18
	安全排放系统
	1
	套
	3.36
	3.02
	0.34
	

	19
	水电气计量系统
	1
	套
	1.56
	1.40
	0.16
	

	20
	电气控制系统
	1
	套
	3.11
	2.80
	0.31
	

	21
	电线电缆及安装
	1
	式
	3.00
	2.70
	0.30
	

	22
	工艺管道及安装
	1
	式
	4.90
	4.41
	0.49
	

	23
	集中供气输配系统
	160
	户
	69.28
	62.35
	6.93
	

	24
	水电接入基础配套设施费用
	1
	式
	1.30
	1.17
	0.13
	

	六
	合计
	174.13
	156.72
	17.41
	


附件2-5

2012年崇明县中小型生猪饲养场（户）片沼气工程项目
建设计划表
	一
	主管部门
	崇明县农业委员会

	二
	建设单位
	新村乡人民政府

	三
	建设地点
	崇明县新村乡新浜村

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市财政
	县财政
	

	1
	混料池
	12
	立方米
	0.84
	0.76
	0.08
	

	2
	发酵池
	400
	立方米
	24.00
	21.60
	2.40
	

	3
	沼液稳定化池
	15.6
	立方米
	0.94
	0.85
	0.09
	

	4
	沼液贮存池
	264
	立方米
	10.56
	9.50
	1.06
	

	5
	尿污水贮存池
	14.7
	立方米
	1.76
	1.58
	0.18
	

	6
	配电间
	14.5
	平方米
	1.20
	1.08
	0.12
	

	7
	干清粪堆放棚
	35.5
	平方米
	2.10
	1.89
	0.21
	

	8
	设备棚
	9.0
	平方米
	0.58
	0.52
	0.06
	

	9
	护栏、围墙及大门
	1
	式
	3.26
	2.93
	0.33
	

	10
	道路及地面硬化
	1
	式
	1.37
	1.23
	0.14
	

	11
	尿污水提升系统
	1
	套
	2.42
	2.18
	0.24
	

	12
	混料系统
	1
	套
	2.38
	2.14
	0.24
	

	13
	发酵池进出料系统
	1
	套
	0.40
	0.36
	0.04
	

	14
	发酵池搅拌系统
	1
	套
	1.50
	1.35
	0.15
	

	15
	发酵池加温系统
	1
	套
	10.81
	9.73
	1.08
	

	16
	发酵池泥水分离系统
	1
	套
	0.65
	0.59
	0.06
	

	17
	沼气收集净化贮存
	1
	套
	23.70
	21.33
	2.37
	

	18
	安全排放系统
	1
	套
	3.36
	3.02
	0.34
	

	19
	水电气计量系统
	1
	套
	1.56
	1.40
	0.16
	

	20
	电气控制系统
	1
	套
	3.11
	2.80
	0.31
	

	21
	电线电缆及安装
	1
	式
	3.00
	2.70
	0.30
	

	22
	工艺管道及安装
	1
	式
	4.90
	4.41
	0.49
	

	23
	集中供气输配系统
	247
	户
	76.91
	69.22
	7.69
	

	24
	水电接入基础配套设施费用
	1
	式
	1.30
	1.17
	0.13
	

	六
	合计
	182.61
	164.35 
	18.26 
	


PAGE  

