附件1：

      种业集团中高档特色盆花生产基地项目

建设内容及资金明细表
	建设内容
	工程量
	单位
	单价(元)
	建设标准说明
	预算
（万元）

	　基础设施
	200

	水泥道路
	4400
	m2
	113
	主干道2750m2×130元/m田间道路750m2×100元/m;棚内道路900 m2×70元/m
	50

	水泥明沟
	2100
	m
	70
	深0.5m，上宽0.5m，底宽0.3m，采用混凝土预制板，压顶现浇
	15

	大门及门卫
	1
	座
	3
	电动伸缩门2万，其他1万
	3

	灌溉系统
	105000
	m2
	4.6
	东区：85000 m2包括首部2套×3万/套=6万元，棚内（滴灌+微喷+主管路）14784m2×15元/ m2=22万元，露地灌溉30000×3.3元/ m2=10万元。
西区20000m2：首部1套×1.0万/套=1万元，灌溉管网20000m2×5元/ m2=10万元
	49

	雨水回收系统
	16544
	m2
	18
	2个标准蓄水池，共计容量2500m3×40元/ m3=10万元，3个简易蓄水池2500 m3×20元/ m3=5万元， UPVCØ250回收管道900m×160元/ m=15万元
	30

	生产用房
	250
	m2
	800
	泵房3座90 m2，配电室30 m2，库房130 m2
	20

	水电配套
	1
	套
	40
	自来水：2”管接入每座棚内；园区供电：100KW容量，园内供电电缆1300米。
	28

	土地复垦
	100
	亩
	500
	
	5

	生产设施
	338

	砖砌盆花栽培槽
	5000
	m2
	10
	砖槽宽度2.0m，高度0.2m，内铺设碎石和地布。
	5

	遮阳网
	40000
	
	2
	黑色遮阳网
	8

	新建连栋大棚
	14784
	m2
	220
	8430型，含内保温、外遮阳
	325

	引种费
	
	25

	管理费用
	设计、监理、审价、审计、管理费用及不可预见费等
	35

	合计
	598


PAGE  
1

