内容：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



    【问题分析】
    一、基本情况
    横沙岛作为长江入海口最前沿的河口冲积岛，四面环江临海，其独特的地理位置决定了其淡水系统天然的脆弱性与对外部水源的高度依赖性。然而，近年来受长江流域水文情势变化、海平面上升及天文大潮等多重因素叠加影响，咸潮上溯侵袭的频率、强度与持续时间均呈显著加剧趋势。
    每年枯水季节，受咸潮影响，横沙岛各引水口门的氯化物浓度易呈现持续超标情况，咸潮影响期间，部分水闸闸外最高氯化物浓度可超标准值5倍以上，水闸调水严重受限，岛内正常农业用水面临巨大挑战。岛内河道水质受影响波动显著，2023年度镇控断面水质优Ⅲ类比例一度跌至24.2%。
    二、主要危害
    一是严重影响农业用水安全。内河水位下降导致农业灌溉用水紧张，无法满足农业用水需求。咸水灌溉导致土壤盐渍化，对水稻、果树等主要农作物造成直接损失，作物萎蔫、减产甚至绝收现象时有发生。水产养殖业因水体盐度异常，鱼类等养殖物生长受阻，经济损失巨大。农业这一横沙基础产业的稳定性受到根本性威胁。
    二是打乱横沙岛内生态体系平衡。长期无法调水导致水动力不足，内河水位下降，水质受到严重影响。持续的盐度升高破坏了岛内水体原有的淡水生态系统，导致本土水生植物退化、生物多样性下降，生态平衡被打乱。
    三、已有举措
    一是合理配置水资源。横沙已有文兴、新民、红星、创建和反帝5座一线水闸并相互贯通。通过已建成的崇明咸潮监测信息管理系统实时加强咸潮监测和利用水闸合理配置水资源，将水引到农业生产用水区域，确保满足农业生产要求。
    二是开展水利民生工程。横沙乡十四五期间在区水务的大力支持下，完成了反帝圩泵闸、文兴港水闸、红星河北段、建东河南段、创建河、文兴河等骨干水网建设工程，大大加强了横沙岛调蓄及引排水能力。并通过打通断头河、河道疏浚与生态护坡建设等，进一步提升蓄水能力,畅通水系脉络，增强防灾韧性。但在应对极端、持续的咸潮侵袭时仍显得力不从心。
    三是广泛宣传和引导自救，动员水产养殖户适当提早销售，一方面缓解当前横沙乡养殖业淡水资源紧缺的现状，另一方面利用清塘时机，把池塘水作为补充水源，输送至邻近泯沟宅河，用于百姓农业灌溉。
    
    【对策建议】
    四、意见建议
    为从根本上提升横沙岛抵御咸潮灾害能力，保障永续的用水安全，特恳请市、区级乃至更高层面予以关注，并统筹推动以下措施的规划与实施：
    一是启动顶层规划研究。2023年12月,上海市水务局审核通过了《上海现代农业产业园(横沙新洲)水利专业规划(2023-2035年)》,规划提出近期按照横沙本岛和横沙新洲各自管控、分区保障的除涝格局,远期通过横沙新洲与横沙本岛连接处的3座水闸控制形成调控一体的除涝格局。恳请市水务、规划部门牵头，适时启动《横沙岛水系路网专项规划》的研究与编制工作，同意中部（新民河侧）水闸先行。此规划应在横沙新洲水利专业规划的基础上，立足长远系统研究全岛河网的布局优化、生态堤岸建设、水资源循环利用以及与道路系统的一体化设计，构建现代化、高韧性水系网络，为横沙长远发展提供蓝图。
    二是实施引淡能力提升工程。恳请上级部门立项并投资建设引淡能力提升工程，包含创建河泵闸改为双向引水、建东河北段按规划综合整治、新民河与横沙新洲相交处的内部分区控制闸等，达到有水可引，引水可达，用水保障能力得到提升。该工程旨在打造一个能主动调控的“总开关”，并通过已实施的规划水系将淡水快速输送至各个角落。在咸潮来临前预蓄淡水、咸潮期间紧闭拒咸，用水紧缺时可通过新民河与横沙新洲相交处的内部分区控制闸从横沙新洲引水，并通过东部实施的规划水系送至全岛，短时缓解岛内困局；在长江淡水水位不高但盐度低于标准值时可开泵引清，在岛内水质需改善时启动换水。这是从被动防御转向主动调控、掌握水资源调度主动权的最关键基础设施。
    保障横沙岛用水安全，是守住民生底线的迫切要求，也是关乎上海超大城市生态安全与未来空间战略的紧要事项。问题严峻，时间紧迫，单靠乡级力量已无法应对。我们恳请上级部门亲临视察，深切体察横沙面临的特殊困难，将上述工程与规划纳入重点议程，助力横沙筑牢生存与发展的生命线。                                                    
PAGE  
第 1 页

