附件1
奉贤区奉城镇洪东村粮田建设项目建设计划及投资执行情况表
	序号
	名称
	计量

单位
	建设完成情况
	投资情况（万元）

	
	
	
	计划数
	完成数
	计划数
	完成数

	一
	工程费用或名称
	
	
	
	1665.88 
	1605.67 

	(一）
	土地平整
	
	
	
	34.30 
	84.84 

	1
	细部平整
	亩
	686
	686
	34.30 
	84.84 

	（二）
	灌溉与排水
	
	
	
	1323.49 
	1206.18 

	1
	翻建泵站（双泵）
	座
	1
	1
	57.43 
	58.05 

	2
	翻建泵站（单泵）
	座
	1
	1
	41.43 
	44.23 

	3
	新建泵站（单泵）
	座
	1
	1
	41.43 
	38.73 

	4
	灌溉设施购置
	m
	12468
	12167.14
	798.15 
	643.26 

	（1）
	新建地下渠道 dn560PVC-U实壁管
	m
	1546
	1515.14
	117.25 
	104.46 

	（2）
	新建地下渠道 dn450PVC-U实壁管
	m
	2853
	2703
	156.64 
	112.28 

	（3）
	新建地下渠道 dn400PVC-U实壁管
	m
	8069
	7949
	282.42 
	303.48 

	（4）
	渠道管材配件
	项
	1
	1
	38.94 
	0.00 

	（5）
	新建放水口
	个
	314
	329
	63.43 
	14.42 

	a
	不穿路
	个
	176
	184
	18.12 
	6.78 

	b
	穿路
	个
	138
	145
	45.30 
	7.64 

	（6）
	渠道穿路钢套管
	m
	272
	268
	27.54 
	19.86 

	a
	dn500
	m
	104
	104
	7.91 
	6.57 

	b
	dn600
	m
	88
	80
	7.19 
	5.94 

	c
	dn700
	m
	80
	84
	12.43 
	7.35 

	（7）
	干管分水井
	座
	4
	4
	11.40 
	6.14 

	（8）
	排泥井
	座
	11
	11
	4.76 
	3.03 

	（9）
	DN560倒虹吸HDPE开槽埋管
	m
	170
	170
	21.58 
	14.70 

	（10）
	DN450倒虹吸HDPE开槽埋管
	m
	90
	90
	10.47 
	5.60 

	（11）
	DN400倒虹吸HDPE开槽埋管
	m
	250
	250
	21.64 
	14.93 

	（12）
	倒虹吸 窨井（管径≥500）
	座
	8
	7
	2.80 
	3.73 

	（13）
	倒虹吸 窨井（管径<500）
	座
	16
	15
	4.51 
	6.23 

	（14）
	闸阀井
	座
	31
	31
	34.77 
	34.41 

	5
	排水系统
	
	
	
	385.05 
	421.92 

	（1）
	衬砌明沟（1.0*1.0m)
	m
	5261
	5331
	168.35 
	265.78 

	（2）
	生态明沟（1.2*0.6m )
	m
	8631
	8417
	131.86 
	101.76 

	（3）
	田间排水口
	个
	147
	156
	5.52 
	8.17 

	（4）
	排水沟入河口
	个
	58
	59
	59.45 
	26.89 

	（5）
	新建排水沟过路管
	
	
	
	19.52 
	19.30 

	a
	新建dn500PVC-U实壁管
	m
	145
	147.5
	7.67 
	8.41 

	b
	新建过路钢套管 dn600
	m
	145
	147.5
	11.85 
	10.89 

	（6）
	新建穿路涵洞
	座
	1
	1
	0.35 
	0.02 

	（三）
	田间道路
	
	
	
	303.09 
	280.70 

	1
	新建砼道路3m宽（机耕路）
	㎡
	1599
	1533.4
	35.18 
	32.89 

	2
	新建砼道路2.5m宽（生产道路）
	㎡
	7745
	7560.1
	170.39 
	162.74 

	3
	道路修复（水泥）
	㎡
	500
	0
	11.00 
	0.00 

	4
	道路修复（管道过路）
	㎡
	1340
	1757.5
	56.28 
	62.58 

	5
	新建下田坡道
	㎡
	840
	793.1
	30.24 
	22.49 

	（四）
	农田输配电
	项
	1
	1
	5.00 
	

	（五）
	签证
	
	
	
	
	33.94 

	1
	DN400PVC-U实壁管、DN450PVC-U实壁管
	
	
	
	
	27.08 

	2
	单项、双向放水
	
	
	
	
	0.90 

	3
	1.0*1.0衬砌明沟
	
	
	
	
	5.96 

	4
	土地平整
	
	
	
	
	0.00 

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	134.08 
	107.41 

	1
	项目管理费
	
	
	
	48.14 
	27.96 

	（1）
	财务监理费
	
	
	
	
	11.02 

	（2）
	宣传铭牌费
	
	
	
	
	1.18 

	（3）
	竣工测绘费
	
	
	
	
	14.06 

	（4）
	审计费
	
	
	
	
	1.70 

	2
	施工监理费
	
	
	
	18.85 
	17.91 

	3
	招标代理费
	
	
	
	12.11 
	10.35 

	4
	勘察费
	
	
	
	16.66 
	15.17 

	5
	设计费
	
	
	
	38.32 
	36.02 

	三
	总投资
	
	
	
	1799.96 
	1713.07 


附件2
奉贤区青村镇钱忠村菜田建设项目

建设计划及投资执行情况表
	序号
	名称
	计量

单位
	建设完成情况
	投资情况（万元）

	
	
	
	计划数
	完成数
	计划数
	完成数

	一
	工程费用
	
	
	
	997.78 
	962.33 

	(一）
	土地平整
	
	
	
	8.35 
	8.15 

	1
	细部平整
	亩
	167.00 
	167.00 
	8.35 
	8.15 

	（二）
	灌溉与排水
	
	
	
	685.24 
	685.32 

	1
	新建灌溉泵站  双泵
	座
	3.00 
	3.00 
	130.79 
	183.27 

	2
	活水器
	套
	3.00 
	3.00 
	90.00 
	95.36 

	3
	灌溉系统
	
	
	
	260.57 
	263.79 

	3.1
	De25  PE管
	m
	6119.00 
	6119.00 
	2.64 
	2.19 

	3.2
	De32  PE管
	m
	35012.00 
	35012.00 
	36.59 
	25.05 

	3.3
	De40  PE管
	m
	10250.00 
	10250.00 
	15.62 
	11.42 

	3.4
	De110  PE管
	m
	545.00 
	455.00 
	7.18 
	5.16 

	3.5
	De125  PE管
	m
	675.00 
	590.00 
	9.66 
	8.57 

	3.6
	De160  PE管
	m
	2600.00 
	2565.00 
	45.57 
	47.31 

	3.7
	De200  PE管
	m
	2255.00 
	2376.00 
	52.69 
	58.33 

	3.8
	De225  PE管
	m
	530.00 
	570.00 
	16.28 
	17.66 

	3.9
	De110  穿路管
	m
	20.00 
	20.00 
	0.90 
	0.91 

	3.10 
	De125  穿路管
	m
	4.00 
	4.00 
	0.18 
	0.18 

	3.11
	De160  穿路管
	m
	16.00 
	25.00 
	0.72 
	1.13 

	3.12
	De200  穿路管
	m
	76.00 
	93.60 
	3.42 
	4.25 

	3.13
	De225  穿路管
	m
	4.00 
	9.50 
	0.18 
	0.43 

	3.14
	喷灌管件
	项
	1.00 
	1.00 
	42.73 
	52.89 

	3.15
	弯头镇墩
	个
	50.00 
	50.00 
	6.13 
	5.98 

	3.16
	闸阀井  800*800
	座
	47.00 
	47.00 
	15.48 
	17.22 

	3.17
	泄水井
	个
	14.00 
	14.00 
	4.61 
	5.13 

	4
	排水工程
	
	
	
	203.88 
	142.91 

	4.1
	排水干沟（口宽1.0m）
	m
	870.00 
	287.00 
	27.84 
	7.67 

	4.2
	排水支沟（口宽0.8m）
	m
	4135.00 
	3644.00 
	124.05 
	89.94 

	4.3
	排沟入河口
	座
	12.00 
	12.00 
	18.40 
	8.42 

	4.4
	穿路涵管
	座
	16.00 
	16.00 
	15.21 
	17.86 

	4.5
	防渍暗管 De63
	100m
	180.00 
	180.00 
	18.38 
	19.03 

	（三）
	田间道路
	
	
	
	250.94 
	207.63 

	1
	3.0m宽水泥路
	㎡
	8850.00 
	8334.50 
	194.70 
	175.38 

	2
	4.0m宽水泥路
	㎡
	840.00 
	840.00 
	21.84 
	20.56 

	3
	道路修复（管道过路）
	㎡
	234.00 
	388.00 
	9.83 
	0.00 

	4
	会车平台
	㎡
	81.00 
	
	2.11 
	0.00 

	5
	下田坡道
	㎡
	624.00 
	624.00 
	22.46 
	11.69 

	（四）
	农田输配电
	
	
	
	53.25 
	53.51 

	1
	低压输电线路
	m
	1250.00 
	1225.00 
	29.25 
	29.26 

	2
	电线杆  9.0长
	根
	25.00 
	25.00 
	15.00 
	11.99 

	3
	变压设备
	台
	3.00 
	3.00 
	9.00 
	12.26 

	
	签证
	
	
	
	
	7.06 

	
	标识标牌
	
	
	
	
	0.66 

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	91.13 
	72.26 

	1
	项目管理费
	
	
	
	33.04 
	18.87 

	1.1
	财务监理费
	
	
	
	
	6.97 

	1.2
	空间管制测量费
	
	
	
	
	8.60 

	1.3
	审计费
	
	
	
	
	3.30 

	2
	施工监理费
	
	
	
	15.57 
	14.87 

	3
	招标费
	
	
	
	7.60 
	6.84 

	4
	勘察设计费
	
	
	
	34.92 
	31.68 

	4.1
	勘察费
	
	
	
	9.98 
	9.32 

	4.2
	设计费
	
	
	
	24.94 
	22.36 

	三
	总投资
	
	
	
	1088.91 
	1034.59 


附件3
奉贤区柘林镇营房村、冯桥新村粮田建设项目

建设计划及投资执行情况表
	序号
	名称
	计量

单位
	建设完成情况
	投资情况（万元）

	
	
	
	计划数
	完成数
	计划数
	完成数

	一
	合同内主要工程量
	
	
	
	1237.75 
	1225.50 

	1
	灌溉工程
	
	
	
	557.15 
	527.86 

	1.1
	开槽埋管
	
	
	
	425.61 
	391.30 

	
	DN800（PE80,0.4Mpa)
	m
	1560
	1561
	187.20 
	164.47 

	
	DN450（PE80,0.4Mpa)
	m
	1351
	1369
	75.49 
	73.50 

	
	DN355（PE80,0.4Mpa)
	m
	1068
	1097
	35.37 
	34.55 

	
	DN315（PE80,0.4Mpa)
	m
	4805
	4773.5
	127.55 
	118.79 

	1.2
	过路管
	
	
	
	14.75 
	12.86 

	
	DN800PE过路管（PE80,0.4Mpa)
	m
	33
	33
	9.00 
	7.57 

	
	DN560PE过路管（PE80,0.4Mpa)
	m
	4.5
	4.5
	0.88 
	0.84 

	
	DN315PE过路管（PE80,0.4Mpa)
	m
	42
	42
	4.87 
	4.45 

	1.3
	出水口砌砖（0.74*0.74*0.6）
	座
	287
	278
	35.65 
	32.14 

	1.4
	管件
	
	
	
	29.79 
	39.31 

	1.5
	闸阀井
	
	
	
	22.44 
	19.65 

	
	闸阀井DN315（埋深1755mm)
(1880mm*2280mm*2055mm)
	座
	16
	16
	18.89 
	15.67 

	
	闸阀井DN355（埋深1755mm)
(1880mm*2280mm*2055mm)
	座
	3
	3
	3.54 
	3.98 

	1.6
	倒虹吸
	
	
	
	21.72 
	24.56 

	
	dn800 倒虹吸（拖拉管）PE100 0.8MPa
	m
	60
	73
	21.72 
	24.56 

	1.7
	窨井
	
	
	
	0.70 
	1.52 

	
	窨井1000*1000地面以上h=1.5m
	座
	2
	2
	0.70 
	1.52 

	1.8
	分水井
	
	
	
	5.70 
	5.86 

	
	分水井  1710*1880*3900
	座
	2
	2
	5.70 
	5.86 

	1.9
	排气井
	
	
	
	0.80 
	0.65 

	
	排气井（1680*1580）
	座
	2
	2
	0.80 
	0.65 

	2
	泵站工程（2座）
	
	
	
	105.96 
	81.85 

	
	建筑工程
	座
	2
	2
	70.00 
	56.54 

	
	机电设备及安装工程
	座
	2
	2
	28.56 
	23.24 

	
	施工围堰
	m
	30
	
	7.40 
	2.07 

	3
	排水工程
	
	
	
	152.44 
	180.46 

	
	排水沟 840*950mm
	m
	4834
	4925.8
	145.02 
	171.40 

	
	过沟板
	处
	242
	242
	1.61 
	4.27 

	
	过路圆涵
	处
	8
	8
	2.94 
	2.97 

	
	圆涵长4m*埋深0.7m
	处
	6
	6
	0.59 
	1.14 

	
	墒沟接排水沟波纹管
	处
	146
	146
	2.27 
	0.69 

	4
	道路工程
	
	
	
	390.77 
	334.41 

	
	2.5m机耕道（C30混凝土）
	㎡
	9625
	9782.5
	211.75 
	183.19 

	
	4m机耕道（C30混凝土）
	㎡
	6088
	6052
	158.29 
	136.50 

	
	下田坡道
	㎡
	576
	630
	20.74 
	14.72 

	5
	农田输配电
	
	
	
	22.68 
	24.16 

	
	农电线路铜芯聚录乙烯LJ-50
	米
	100
	48
	1.20 
	0.43 

	
	低压输电线路铝绞线LJ-15O
	米
	450
	1630
	10.53 
	2.17 

	
	配电箱
	台
	2
	2
	1.30 
	7.09 

	
	电线杆9米，ψ190X9米水泥杆
	根
	2
	1
	1.20 
	1.05 

	
	电线杆13米，ψ190X9米水泥杆
	根
	13
	12
	8.45 
	13.41 

	6
	其他工程
	
	
	
	8.75 
	8.96 

	
	土地平整
	亩
	175
	175
	8.75 
	8.96 

	7
	变更
	
	
	
	
	27.84 

	8
	签证
	
	
	
	
	38.54 

	9
	广告牌
	
	
	
	
	1.41 

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	107.39 
	71.00 

	1
	项目管理费
	
	
	
	40.70 
	9.11 

	1.1
	财务监理费
	
	
	
	
	8.43 

	1.2
	广告牌制作费
	
	
	
	
	0.68 

	2
	施工监理费
	
	
	
	15.33 
	14.32 

	3
	招标代理费
	
	
	
	9.22 
	8.30 

	4
	勘察费
	
	
	
	12.38 
	11.23 

	5
	设计费
	
	
	
	29.76 
	28.04 

	三
	总投资
	
	
	
	1345.14 
	1296.50 




