	

	
































附件1
光明食品集团星辉特色优质蔬菜生产基地项目明细表
	建设内容
	数量
	单位
	单价
（元）
	预算资金

（万元）
	规格和标准

	一、基础设施
	
	
	
	187.5
	

	1、混凝土道路
	12584
	㎡
	130
	163.6
	砼C25，厚20cm，宽4m

	2、总渠
	1200
	m
	112
	13.4
	U型预制件

	3、支渠
	1277
	m
	81.8
	10.5
	预制件

	二、灌溉系统
	
	
	
	104.1
	

	（一）灌溉泵站
	
	
	
	48.3
	

	1、泵房
	2
	座
	201375.82
	40.3
	

	2、350ZIK轴流泵
	4
	台
	15000
	6
	

	3、配套电器设备
	2
	套
	10000
	2
	

	（二）喷药管道及配件
	14120
	m
	
	23.4
	南京菲时特PPR管

	（三）喷药泵房
	
	
	
	19
	

	1、泵房
	7
	座
	20873.32
	14.6
	

	2、MH-80型喷药机械
	7
	台
	5300
	3.7
	

	3、电器
	7
	套
	1000
	0.7
	

	（四）涵洞
	4
	道
	33600
	13.4
	Φ80cm预制钢筋混凝土涵管

	三、辅助设施
	
	
	
	192.1
	

	1、生产周转混凝土场地
	3500
	㎡
	110
	38.5
	砼C20 ，厚15cm

	2、钢架式水果分级房
	994
	㎡
	280
	27.8
	钢架式

	3、围墙
	4771.8
	平方米
	65
	31
	长2169米，高2.2米

	4、配电设备
	
	套
	100000
	10
	80KV变压器线路等

	5、保鲜储藏仓库
	420
	㎡
	1066
	44.8
	面积420m2，容积为1342m³

	6、冷链设备
	
	套
	
	40
	比泽尔半封闭箱式风冷机组

	四、项目招投标、监理审计及不可预见费
	38
	

	合     计
	
	521.7
	



PAGE  
1

