附件：
宝山区罗店镇特色水果生产基地建设明细表

	建设内容
	工程量
	计量单位
	单价
（元）
	预算金额
（万元）
	规格标准

	一、基础设施
	358.56
	

	（一）水泥道路
	5923
	平方米
	
	97.22
	

	1、2.5米宽水泥道路
	3913
	平方米
	160
	62.61
	路宽2.5、砼C25厚18-20厘米、5厘米碎石垫层、18厘米道碴

	2、3米宽水泥道路
	1569
	平方米
	170
	26.67
	路宽2.5、砼C25厚18-20厘米、5厘米碎石垫层、18厘米道碴

	3、3.5米宽水泥道路
	441
	平方米
	180
	7.94
	路宽2.5、砼C25厚18-20厘米、5厘米碎石垫层、18厘米道碴

	（二）水泥明沟
	
	
	
	141.05
	

	1、水泥明沟
	1084
	米
	190
	20.6
	深0.8米、上宽1.0米、下宽0.3米、板厚0.05米、

	2、水泥明沟
	5164
	米
	190
	98.12
	深0.8-1米、上宽1.0米、下宽0.4米、板厚0.05米

	3、明沟过道板
	40
	块
	700
	2.8
	2米x2米x0.1米

	4、明沟过道板
	208
	块
	350
	7.28
	1米x1米x0.1米

	5、明沟过路涵管
	10
	处
	2500
	2.5
	

	6、明沟出水管
	250
	米
	150
	3.75
	直径150*100厘米

	7、明沟出水闸口
	15
	处
	4000
	6
	

	（三）渡槽
	1
	道
	50000
	5
	

	（四）围墙
	50
	米
	500
	2.5
	2.5米高砖混围墙

	（五）仓库
	
	
	
	32.5
	

	1、仓库
	250
	平方米
	900
	22.5
	

	2、仓库水电配套
	1
	项
	100000
	10
	

	（六）场地
	1200
	平方米
	180
	21.6
	

	（七）喷灌系统
	
	
	
	58.69
	有资质企业施工

	1、喷灌泵站
	1
	座
	200000
	20
	

	2、半固定喷灌工程
	155
	亩
	1200
	18.6
	

	3、滴灌设施
	86585
	平方米
	2.32
	20.09
	

	二、生产设施
	197
	

	（一）管棚
	15253
	平方米
	69.95
	106.7
	适合果树生长的管棚

	（二）平棚架
	107
	亩
	3299.07
	35.3
	

	（三）变电站
	1
	座
	55000
	55
	

	三、农业项目费用
	44.44
	设计、管理、审价和不可预见费等

	合　　计
	600.00万元


PAGE  
3

