附件：
青浦区薰衣草生产基地调整后项目内容明细表

	建设内容
	工程量
	计量单位
	单价

（元）
	预算金额

（万元）
	规格标准

	一、基础设施
	332.35
	

	1．水泥道路
	8175
	平方米
	170
	138.98
	宽3米

	2．水泥道路
	3400
	平方米
	170
	57.8
	宽2米

	3．水泥明沟
	1873
	米
	313
	58.62
	上宽2.5米、底宽0.8米、高1.5米

	4、水泥明沟
	420
	米
	143
	6.0
	上宽0.6米、底宽0.4米、高0.8米

	6．供电设施
	1
	 
	187000
	18.70
	350ZLB-6.2

IS80-50-200

	7．泵站
	2
	座
	184700
	36.94
	排水泵站，包括集水池

	8．泵站
	1
	座
	153100
	15.31
	大棚滴灌系统泵站

	二、生产设施
	177.55
	

	1．遮阳网
	30000
	平方米
	2
	6.00
	

	2．灌溉系统
	4
	套
	100000
	40.00
	

	3．营养土
	500
	吨
	240
	12.00
	

	4．连栋大棚
	5664
	平方米
	180
	101.95
	

	5．滴灌系统
	1
	套
	176000
	17.6
	大棚内滴灌系统

	三、农业项目费用
	44
	设计、管理、审价和不可预见费等

	合计
	553.9



- 1 -

