附件1-1

2021年上海市动物及动物产品兽药残留监控任务表

| 化合物 | 动物/组织 | 样品数 | 检测结果数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟喹诺酮类 | 鸡/蛋 | 40 | 40 | 每阶段的抽样、送样工作由市农业农村委员会执法总队具体安排，请各区做好协助工作。 |
| 氟苯尼考及其代谢物 | 鸡/蛋 | 40 | 40 |  |
| 氯霉素 | 鸡/肉 | 10 | 10 |  |
| 硝基呋喃类代谢物 | 鸡/肉 | 10 | 10 |  |
| 硝基咪唑类 | 鸡/肉 | 10 | 10 |  |
| β-内酰胺类 | 牛/奶 | 20 | 20 |  |
| 硝基咪唑类 | 猪/肉 | 15 | 15 |  |
| 磺胺类 | 猪/肉 | 15 | 15 |  |
| β-激动剂类 | 猪/肝 | 20 | 20 |  |
| 我市计划任务合计 | 180批 （检测结果数180批） |

附件1-2

2021年动物及动物产品抽样情况、检测结果和跟踪检测结果汇总表

表一、兽药残留监控计划抽样情况汇总表（2021年度第×时段）

| 序号 | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 样品产地（检疫证号） | 样品编号 | 抽样单位 | 抽样人 | 抽样时间 | 送样人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：同一检测项目应集中排序

表二、兽药残留监控计划检测结果汇总表（2021年度第×时段）

| 序号（1） | 样品 名称 | 被抽样单位 | 样品 编号 | 检测样品 编号 | 被检药物 | 残留限量 MRL(μg/Kg) | 检测方法 | 定量限 (μg/Kg) | 检测结果 (μg/Kg) | 检验结论（2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未检出 | 检出<MRL | 超标>MRL |  |

注：(1) 同一检测项目应集中排序；(2) 在相应的检验结论栏目中填写阿拉伯数字“1”。

表三、兽药残留监控计划阳性样品跟踪检测结果汇总表（2021年度第×时段）

| 序号（1） | 样品 名称 | 被抽样单位 | 样品编号 | 检测样品编号 | 被检药物 | 残留限量 MRL(μg/Kg) | 检测方法 | 定量限 (μg/Kg) | 检测结果 (μg/Kg) | 检验结论（2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未检出 | 检出<MRL | 超标>MRL |  |

注：(1) 同一检测项目应集中排序；(2) 在相应的检验结论栏目中填写阿拉伯数字“1”。

附件1-3

| 2021年度动物及动物产品兽药残留检测方法及残留限量 |
| --- |
| 化合物 | 动物/组织 | 推荐检测方法 | 定量限(或检测限) | 残留限量 MRL（μg/kg） |
| 氟喹诺酮类 | 鸡/蛋 | 农业部781号公告-6-2006 | 环丙沙星 10 | 不得检出 ND |
|  |  |  | 恩诺沙星 10 |  |
|  |  |  | 达氟沙星 2 |  |
|  |  |  | 沙拉沙星 10 |  |
| 氟苯尼考及其代谢物 | 鸡/蛋 | 动物性食品中氟苯尼考及其代谢物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法（附录方法） | 氟苯尼考 3 | 100 |
|  |  |  | 氟苯尼考胺 3 |  |
| 氯霉素 | 鸡/肉 | 农业部781号公告-2-2006 | 氯霉素 0.1 | 不得检出ND |
| 硝基呋喃类代谢物 | 鸡/肉 | 农业部781号公告-4-2006 | 氨基唑烷酮 AOZ 0.5 | 不得检出 ND |
|  |  |  | 甲基吗啉氨基唑烷酮AMOZ 0.5 |  |
|  |  |  | 氨基乙内酰脲 AHD 0.5 |  |
|  |  |  | 氨基脲 SEM 0.5 |  |
| 硝基咪唑类 | 鸡/肉 | 农业部1025号公告-2-2008 | 甲硝唑 1 | 不得检出 ND |
|  |  |  | 羟基甲硝唑 1 |  |
|  |  |  | 地美硝唑 1 |  |
|  |  |  | 羟基地美硝唑 1 |  |
| β-内酰胺类 | 牛/奶 | 动物性食品中β-内酰胺类药物多残留检测 超高效液相色谱-串联质谱法 （附录方法） | 青霉素G 1 | 4 |
|  |  |  | 青霉素V 1 | 4 |
|  |  |  | 阿莫西林 1 | 4 |
|  |  |  | 氨苄西林 1 | 4 |
|  |  |  | 苯唑西林 1 | 30 |
|  |  |  | 氯唑西林 1 | 30 |
|  |  |  | 头孢喹肟 1 | 20 |
|  |  |  | 头孢氨苄 1 | 100 |
| 硝基咪唑类 | 猪/肉 | 农业部1025号公告-2-2008 | 甲硝唑 1 | 不得检出 ND |
|  |  |  | 羟基甲硝唑 1 |  |
|  |  |  | 地美硝唑 1 |  |
|  |  |  | 羟基地美硝唑 1 |  |
| 磺胺类 | 猪/肉 | 农业部1025号公告-23-2008 | 磺胺醋酰 0.5 | 100 |
|  |  |  | 磺胺嘧啶 0.5 |  |
|  |  |  | 磺胺噻唑 0.5 |  |
|  |  |  | 磺胺吡啶 0.5 |  |
|  |  |  | 磺胺甲基嘧啶 0.5 |  |
|  |  |  | 磺胺恶唑 0.5 |  |
|  |  |  | 磺胺二甲嘧啶 0.5 |  |
|  |  |  | 磺胺甲氧哒嗪 0.5 |  |
|  |  |  | 磺胺甲噻二唑 0.5 |  |
|  |  |  | 磺胺间甲氧嘧啶 0.5 |  |
|  |  |  | 磺胺氯哒嗪 0.5 |  |
|  |  |  | 磺胺邻二甲氧嘧啶 0.5 |  |
|  |  |  | 磺胺甲恶唑 0.5 |  |
|  |  |  | 磺胺喹恶啉 0.5 |  |
|  |  |  | 苯甲酰磺胺 0.5 |  |
|  |  |  | 磺胺间二甲氧嘧啶 0.5 |  |
|  |  |  | 磺胺苯吡唑 0.5 |  |
| β-激动剂类 | 猪/肝 | 农业部1025号公告-18-2008 | 特布他林 1 | 不得检出 ND |
|  |  |  | 沙丁胺醇 1 |  |
|  |  |  | 克仑特罗 1 |  |
|  |  |  | 莱克多巴胺 1 |  |
|  |  |  | 氯丙那林 1 |  |
|  |  |  | 妥布特罗 1 |  |