## 投资评审对比表
附件5：
崇明区新河镇新建村粮田建设项目投资明细表
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元）
一 | 工程费用 | 亩 | 512 | 10074.6094 | 515.82
(一) | 灌溉与排水设施 |  |  |  | 309.02
1 | 新建灌溉泵站 单泵 | 座 | 1 | 414650.62 | 41.47
2 | 灌溉系统 |  |  |  | 264.91
(1) | dn630 PVC-U管 | m | 585 | 980 | 57.33
(2) | dn500 PVC-U管 | m | 711 | 650 | 46.22
(3) | dn315 PVC-U管 | m | 3162 | 195 | 61.66
(4) | dn160 PVC-U管 | m | 794 | 75 | 5.96
(5) | dn630 穿路管 | m | 6 | 2800 | 1.68
(6) | dn315 穿路管 | m | 52 | 800 | 4.16
(7) | dn630 穿路管（拖拉） | m | 20 | 3300 | 6.6
(8) | 管件 | 项 | 1 | 119811.3 | 11.98
(9) | dn500闸阀井 | 座 | 2 | 8764.62 | 1.75
(10) | dn315闸阀井 | 座 | 13 | 7044.2 | 9.16
(11) | dn500泄水井 | 座 | 2 | 8764.62 | 1.75
(12) | dn315泄水井 | 座 | 11 | 7044.2 | 7.75
(13) | dn630 倒虹吸 | m | 120 | 3300 | 39.6
(14) | 窨井（850*850） 倒虹吸 | 座 | 8 | 3500 | 2.8
(15) | 给水栓 | 座 | 115 | 566.9 | 6.52
3 | 排水设施 |  |  |  | 2.65
(1) | 田间排水口 | 座 | 115 | 230 | 2.65
(二) | 田间道路 |  |  |  | 204.95
1 | 新建3.0m宽水泥路 | m2 | 4050 | 220 | 89.1
2 | 翻建4.0m宽水泥路 | m2 | 3040 | 260 | 79.04
3 | 道路修复（穿路管） | m2 | 250 | 420 | 10.5
4 | 会车平台 | m2 | 21.5 | 260 | 0.56
5 | 加固箱涵 | 座 | 2 | 6055.09 | 1.21
6 | 下田坡道 | m2 | 307.2 | 360 | 11.06
7 | 道路支护 | m | 50 | 2696.24 | 13.48
(三) | 农田输配电 |  |  |  | 1.85
1 | 农电线路 | m | 50 | 120 | 0.6
2 | 电线杆（9m长） | 根 | 1 | 6000 | 0.6
3 | 控制箱 | 套 | 1 | 6500 | 0.65
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 48.12
(一) | 项目管理费 |  |  |  | 17.13
(二) | 施工监理费 |  |  |  | 8.95
(三) | 招标费 |  |  |  | 3.99
(四) | 勘察设计费 |  |  |  | 18.05
1 | 勘察费 |  |  |  | 5.16
2 | 设计费 |  |  |  | 12.9
三 | 工程总投资 | 亩 | 512 | 11014.4531 | 563.94

## 6#7# (hidden)
上海北湖现代农业发展有限公司农田建设项目 6#和7#灌区 投资概算明细表
序号 | 类别 | 实施内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） | 备注
一 | 设施建设 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 1287 | #REF!
(一) |  | 土地平整及修复 |  |  |  | 56.15 |  |  | #REF! | #REF!
1 |  | 土地平整 | 亩 | 1123 | 500 | 56.15
(二) |  | 灌溉与排水设施 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 |  | 灌溉泵站（含水肥一体化） | 座 | 2 | #REF! | #REF! |  |  | 7928
2 |  | 沼液调节池 | 座 | 2 | #REF! | #REF!
3 |  | 自动化控制 | 项 | 1 | #REF! | #REF!
4 |  | 灌溉设施 |  |  |  | #REF!
（1） |  | U-PVC 管DN600 | m | 1734 | 990.81 | 171.8065
（2） |  | U-PVC 管DN400 | m | 5674 | 504.62 | 286.3214
（3） |  | U-PVC 管DN315 | m | 1761 | 347.2 | 61.1419
（4） |  | 管件 | 项 | 1 | 259634.881 | 25.9635
（5） |  | A型田间进水口1 | 座 | 149 | #REF! | #REF!
（6） |  | B型田间进水口(穿路)1 | 座 | 107 | #REF! | #REF!
（7） |  | 干管DN630电动阀井 | 座 | 2 | #REF! | #REF!
（8） |  | 支管DN400电动阀井 | 座 | 10 | #REF! | #REF!
（9） |  | 支管DN315电动阀井 | 座 | 6 | #REF! | #REF!
（10） |  | 穿路套管 | 座 | 16 | #REF! | #REF!
（11） |  | 拆除现状沟渠 | m | 8550 | #REF! | #REF!
5 |  | 排水设施 |  |  |  | #REF!
（1） |  | 排水土沟疏浚 | m | 7338 | #REF! | #REF!
（2） |  | 新建排水沟 | m | 2030 | #REF! | #REF!
（3） |  | 进水DN630电动阀井 | 座 | 2 | #REF! | #REF!
（4） |  | 退水DN630电动闸阀 | 座 | 6 | #REF! | #REF!
（5） |  | 田间退水口2（太阳能板） | 座 | 294 | #REF! | #REF!
（6） |  | 排沟过路涵 | 座 | 15 | #REF! | #REF!
(三) |  | 田间道路设施 |  |  |  | #REF!
1 |  | 生产道路修复 | m2 | 8876.4 | 60.895 | 54.0528
2 |  | 桥梁维修 | 座 | 1 | 100800 | 10.08
3 |  | 新建涵闸 | 座 | 2 | #REF! | #REF!
(四) |  | 农田防护与生态环境保持设施 |  |  |  | #REF!
1 |  | 防护林种植 | 亩 | 22 | 18000 | 39.6
2 |  | 河道保坍护岸 | m | 300 | #REF! | #REF!
3 |  | 沟渠生态系统 |  |  |  | #REF!
（1） |  | 排水沟水生植物 | m2 | #REF! | #REF! | #REF!
（2） |  | 排水沟水生动物 | 项 | #REF! | #REF! | #REF!
（3） |  | 两通港生态浮床 | 项 | #REF! | #REF! | #REF!
(五) |  | 农田输配电设施 |  |  |  | #REF!
1 |  | 线路 | m | #REF! | 65.15 | #REF!
2 |  | 低压变电柜改造 | 套 | 2 | #REF! | #REF!
(六) |  | 其他设施 |  |  |  | 0
1 |  | 场地维修 | m2 |  |  | 0
2 |  | 仓库维修 | m2 |  |  | 0
3 |  | 育苗暖棚 | 项 |  |  | 0
二 | 设备采购 |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
自筹
三 | 二类费用 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
(一) |  | 前期工作咨询费 | [5 empty] | #REF!
(二) |  | 招标代理费
1 |  | 招标代理费 | [5 empty] | #REF!
2 |  | 工程量清单编制
(三) |  | 监理费
1 |  | 施工建设监理费
2 |  | 财务监理费 | [5 empty] | #REF!
(四) |  | 勘察设计费
1 |  | 勘察费 | [5 empty] | #REF!
2 |  | 总体设计费
(1) |  | 基本设计费
(2) |  | 施工图预算编制费
(五) |  | 审计费
四 | 合计 |  | 亩 | 1287 | #REF! | #REF! |  | #REF!
[6 empty] | 9215 |  | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF!

## 机电
机电设备及安装工程概算对比表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 上报概算金额 |  |  |  |  | 评审概算金额 |  |  |  |  | 备注
|  |  | 数 量 | 单价(元） |  | 总价(元） |  | 数 量 | 单价(元） |  | 总价(元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 机电设备安装工程 |  |  |  |  | 264243 | 87088 |  |  |  | 0 | 0 |  | 351331
(一) | 水利机械辅助设备及安装 |  |  |  |  | 167643 | 36960 |  |  |  | 0 | 0
| 卧式离心泵 50m3/h，50m，15kW | 台 | 2 | 8000 | 858 | 16000 | 1716 | 2 |  |  | 0 | 0
| 卧式离心泵 50m3/h，8m，2.2kW | 台 | 1 | 4500 | 482 | 4500 | 482 | 1 |  |  | 0 | 0
| 砂石过滤器 120m3/h | 套 | 1 | 28000 | 3002 | 28000 | 3002 | 1 |  |  | 0 | 0
| 洗叠片过滤器 | 套 | 1 | 30000 | 3216 | 30000 | 3216 | 1 |  |  | 0 | 0
| 固定式比例施肥系统 | 套 | 1 | 35000 | 3752 | 35000 | 3752 | 1 |  |  | 0 | 0
| 钢管 DN125，1.0MPa | 米 | 20 |  | 74 | 0 | 1480 | 20 |  |  | 0 | 0
| 钢管 DN100，1.0MPa | 米 | 30 |  | 62 | 0 | 1860 | 30 |  |  | 0 | 0
| 钢管 DN150，1.0MPa | 米 | 30 |  | 82 | 0 | 2460 | 30 |  |  | 0 | 0
| 钢管 DN80，1.0MPa | 米 | 0 |  | 52 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 钢管 DN50，1.0MPa | 米 | 10 |  | 32 | 0 | 320 | 10 |  |  | 0 | 0
| 钢管 DN32，1.0MPa | 米 | 20 |  | 18 | 0 | 360 | 20 |  |  | 0 | 0
| 闸阀 DN150，1.0MPa | 只 | 4 | 1600 | 172 | 6400 | 688 | 4 |  |  | 0 | 0
| 止回阀 DN150 | 只 | 2 | 900 | 96 | 1800 | 192 | 2 |  |  | 0 | 0
| 闸阀 DN100，1.0MPa | 只 | 4 | 1600 | 172 | 6400 | 688 | 4 |  |  | 0 | 0
| 止回阀 DN100 | 只 | 1 | 600 | 64 | 600 | 64 | 1 |  |  | 0 | 0
| 压力表 | 只 | 2 | 150 | 16 | 300 | 32 | 2 |  |  | 0 | 0
| 压力真空表 1-100,-0.1～0MPa | 只 | 2 | 100 | 11 | 200 | 22 | 2 |  |  | 0 | 0
| 压力传感器 | 只 | 1 | 800 | 86 | 800 | 86 | 1 |  |  | 0 | 0
| 蝶阀 DN50，1.0MPa | 只 | 0 | 450 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 安全泄压阀 DN50,1.0MPa | 只 | 0 | 800 | 86 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 空气阀 DN50,1.0MPa | 只 | 2 | 500 | 54 | 1000 | 108 | 2 |  |  | 0 | 0
| 球阀 DN100,1.0MPa | 只 | 2 | 1100 | 118 | 2200 | 236 | 2 |  |  | 0 | 0
| 法兰 DN150,1.0MPa | 片 | 20 |  | 113 | 0 | 2260 | 20 |  |  | 0 | 0
| 法兰 DN100,1.0MPa | 片 | 10 |  | 72 | 0 | 720 | 10 |  |  | 0 | 0
| 法兰 DN125,1.0MPa | 片 | 10 |  | 89 | 0 | 890 | 10 |  |  | 0 | 0
| 法兰 DN80,1.0MPa | 片 | 10 |  | 55 | 0 | 550 | 10 |  |  | 0 | 0
| 法兰 DN50,1.0MPa | 片 | 10 |  | 39 | 0 | 390 | 10 |  |  | 0 | 0
| 90°弯头 DN150,1.0MPa | 只 | 20 |  | 138 | 0 | 2760 | 20 |  |  | 0 | 0
| 90°弯头 DN125,1.0MPa | 只 | 10 |  | 100 | 0 | 1000 | 10 |  |  | 0 | 0
| 90°弯头 DN100,1.0MPa | 只 | 10 |  | 72 | 0 | 720 | 10 |  |  | 0 | 0
| 90°弯头 DN80,1.0MPa | 只 | 10 |  | 55 | 0 | 550 | 10 |  |  | 0 | 0
| 90°弯头 DN50,1.0MPa | 只 | 10 |  | 22 | 0 | 220 | 10 |  |  | 0 | 0
| 90°弯头 DN32,1.0MPa | 只 | 20 |  | 13 | 0 | 260 | 20 |  |  | 0 | 0
| 异径管 DN125×100,1.0MPa | 只 | 2 |  | 58 | 0 | 116 | 2 |  |  | 0 | 0
| 异径管 DN100×80,1.0MPa | 只 | 2 |  | 44 | 0 | 88 | 2 |  |  | 0 | 0
| 异径三通 DN150×150×100,1.0MPa | 只 | 1 |  | 133 | 0 | 133 | 1 |  |  | 0 | 0
| 球阀 DN50,1.0MPa | 只 | 2 | 680 | 73 | 1360 | 146 | 2 |  |  | 0 | 0
| 球阀 DN32,1.0MPa | 只 | 6 | 350 | 38 | 2100 | 228 | 6 |  |  | 0 | 0
| 90°异径弯头 DN150×100,1.0MPa | 只 | 1 |  | 133 | 0 | 133 | 1 |  |  | 0 | 0
| 喇叭管 DN125,1.0MPa | 只 | 2 |  | 221 | 0 | 442 | 2 |  |  | 0 | 0
| 底阀 DN125,1.0MPa | 只 | 0 |  | 199 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 水环真空泵0.86m3/min，1.5kW | 台 | 1 | 3000 | 322 | 3000 | 322 | 1 |  |  | 0 | 0
| 水汽分离器 （水环真空泵配套） |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 钢盲板 DN100,1.0MPa | 只 | 4 |  | 188 | 0 | 752 | 4 |  |  | 0 | 0
| 钢盲板 DN80,1.0MPa | 只 | 0 |  | 94 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| UPVC法兰 dn160,1.0MPa | 片 | 0 |  | 166 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 伸缩节 DN100,1.0MPa | 只 | 2 |  | 221 | 0 | 442 | 2 |  |  | 0 | 0
| 伸缩节 DN150,1.0MPa | 只 | 2 |  | 465 | 0 | 930 | 2 |  |  | 0 | 0
| 伸缩节 DN50,1.0MPa | 只 | 0 |  | 133 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 持压阀 DN150,1.0MPa | 只 | 1 | 20000 | 2144 | 20000 | 2144 | 1 |  |  | 0 | 0
| 小计 |  |  |  |  | 159660 | 36960 |  |  |  | 0 | 0
| 运杂三项费用 5.00% |  |  |  |  | 7983 |  |  |  |  | 0
（二） | 电气设备及安装 |  |  |  |  | 96600 | 50128 |  |  |  | 0 | 0
| 低压配电柜 0.4kV固定式柜 | 台 | 1 | 40000 |  | 40000 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
| 微喷灌溉水泵控制柜水泵控制柜 0.4kV 固定式柜 电机功率15kW | 台 | 1 | 40000 |  | 40000 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
| 电力电缆 YJV22-0.6/1.0kV-3×50+1×25 | 米 | 100 |  | 116.79 | 0 | 11679 | 100 |  |  | 0 | 0
| 电力电缆 YJV-0.6/1-4×10 | 米 | 40 |  | 30.88 | 0 | 1235 | 40 |  |  | 0 | 0
| 电力电缆 YJV-0.6/1-4×25+1×16 | 米 | 15 |  | 84.02 | 0 | 1260 | 15 |  |  | 0 | 0
| 电力电缆 YJV-0.6/1-3×35+2×16 | 米 | 20 |  | 93.78 |  | 1876 | 20 |  |  | 0 | 0
| 电力电缆 YJV-0.6/1-5×4 | 米 | 20 |  | 16.46 | 0 | 329 | 20 |  |  | 0 | 0
| 电力电缆 YJV-0.6/1-3×4 | 米 | 20 |  | 11.66 |  | 233 | 20 |  |  | 0 | 0
| 电力电缆 YJV-0.6/1-4×4 | 米 | 20 |  | 14.36 |  | 287 | 20 |  |  | 0 | 0
| 钢管 各种规格 | 吨 | 2 |  | 6500 | 0 | 13000 | 2 |  |  | 0 | 0
| 热镀锌扁钢 | 米 | 200 |  | 8 | 0 | 1600 | 200 |  |  | 0 | 0
| 槽钢 10# | 米 | 6 |  | 50 | 0 | 300 | 6 |  |  | 0 | 0
| 塑铜线 BV-2.5 | 米 | 200 |  | 4 | 0 | 800 | 200 |  |  | 0 | 0
| 塑铜线 BV-4 | 米 | 200 |  | 5 | 0 | 1000 | 200 |  |  | 0 | 0
| 荧光灯 LED 2×30W | 套 | 3 |  | 220 | 0 | 660 | 3 |  |  | 0 | 0
| 插座 AC220V 10A | 只 | 4 |  | 50 | 0 | 200 | 4 |  |  | 0 | 0
| 庭院灯 LED30W 3.5m杆高 | 套 | 6 |  | 1500 | 0 | 9000 | 6 |  |  | 0 | 0
| 电力电缆 YJV-0.6/1-2×4 | 米 | 100 |  | 8 | 0 | 800 | 100 |  |  | 0 | 0
| 照明配电箱 PZ-30 | 台 | 1 | 2000 | 253.4 | 2000 | 253 | 1 |  |  | 0 | 0
| 检修插座箱 | 台 | 1 | 2000 | 253.4 | 2000 | 253 | 1 |  |  | 0 | 0
| 真空泵控制箱 非标 不锈钢制作 | 台 | 1 | 3000 | 380.1 | 3000 | 380 | 1 |  |  | 0 | 0
| 低压灌溉水泵控制箱 非标 不锈钢制作 | 台 | 1 | 3000 | 380.1 | 3000 | 380 | 1 |  |  | 0 | 0
| 防火封堵材料 | 吨 | 0.2 |  | 8500 | 0 | 1700 | 0.2 |  |  | 0 | 0
| 压力变送器 一体化 | 套 | 1 | 2000 | 253.4 | 2000 | 253 | 1 |  |  | 0 | 0
| 压力显示仪表 | 套 | 1 |  | 200 | 0 | 200 | 1 |  |  | 0 | 0
| 浮球开关 | 套 | 1 |  | 150 |  | 150 | 1 |  |  | 0 | 0
| 电源防雷装置 | 只 | 1 |  | 1200 | 0 | 1200 | 1 |  |  | 0 | 0
| 信号电缆 DJYPVP型 | 米 | 20 |  | 30 | 0 | 600 | 20 |  |  | 0 | 0
| 信号电缆 KVVP型 | 米 | 20 |  | 25 |  | 500 | 20 |  |  | 0 | 0
| 小计 |  |  |  |  | 92000 | 50128 |  |  |  | 0 | 0
| 运杂三项费用 5.00％ |  |  |  |  | 4600 |  |  |  |  | 0

## 项目投资概算及资金来源表 (hidden)
项目投资概算及资金来源表
预算筹措渠道 | 资金额（万元）
一、市级财政投入 | #REF!
二、区级财政投入
三、镇级财政投入
四、实施单位投入 | #REF!
预算投资总额 | #REF!

## 评审其他费用
项目管理费(差额定率累进法)
沪农委规[2019]20号
总投资费用(A)： |  |  |  | 合计
#REF!
项目管理费 |  |  |  | #REF!
序号 | 总投资A(万元) 小值 ＜A≤ 大值 |  | 费率 | 实际收费基价(b)
1 | 0 | 1500 | 3% | #REF!
2 | 1500 | ...... | 1% | #REF!
监理费计算表(内插法) | [6 empty] | 财务监理费(差额定率累进法)
发改委《建设工程监理与相关服务收费标准》（发改价格[2007]670号） | [6 empty] | 沪发改投〔2016〕70号文：上海市发展改革委、市财政局关于印发《上海市市级建设财力项目部分专业服务费用支出标准管理规定》的通知
工程费用(A)： |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 费率 | 财务监理费 | 总投资（万元）
监理费(b×c×d×e) |  |  |  |  | #REF! |  | ＜ | 1000 | 0.68% | #REF! | #REF!
序号 | 计费额A(万元) 小值 ＜A≤ 大值 |  | 收费基价b(万元) 小值 ＜b≤ 大值 |  | 实际收费基价(b) |  |  | 5000 | 0.6% | #REF!
1 | 0 | 500 | 0 | 16.5 | #REF! |  |  | 10000 | 0.56% | #REF!
2 | 500 | 1000 | 16.5 | 30.1 | #REF! |  |  | 50000 | 0.52% | #REF!
3 | 1000 | 3000 | 30.1 | 78.1 | #REF! |  |  | 100000 | 0.42% | #REF!
4 | 3000 | 5000 | 78.1 | 120.8 | #REF! |  |  | 200000 | 0.18% | #REF!
5 | 5000 | 8000 | 120.8 | 181 | #REF! |  | ＞ | 200000 | 0.1% | #REF!
6 | 8000 | 10000 | 181 | 218.6 | #REF! |  |  | 合计： |  | #REF!
7 | 10000 | 20000 | 218.6 | 393.4 | #REF! |  |  | 下浮 |  | #REF!
8 | 20000 | 40000 | 393.4 | 708.2 | #REF! |  |  | 终值 |  | #REF!
9 | 40000 | 60000 | 708.2 | 991.4 | #REF!
10 | 60000 | 80000 | 991.4 | 1255.8 | #REF!
11 | 80000 | 100000 | 1255.8 | 1507 | #REF!
12 | 100000 | 200000 | 1507 | 2712.5 | #REF!
13 | 200000 | 400000 | 2712.5 | 4882.6 | #REF!
14 | 400000 | 600000 | 4882.6 | 6835.6 | #REF!
15 | 600000 | 800000 | 6835.6 | 8658.4 | #REF!
16 | 800000 | 1000000 | 8658.4 | 10390.1 | #REF!
17 | 1000000 | … |  | 1.039% | #REF!
|  | 实际收费基价(b) |  |  | #REF!
|  | 专业调整系数(c) |  |  | 0.9
|  | 复杂程度调整系数(d) |  |  | 0.85
|  | 高程调整系数(e) |  |  | 1
|  | 设计阶段比例 |  |  | 1
|  | 下浮 |  |  | #REF!
|  | 终值 |  |  | #REF!
施工招标代理 | [5 empty] | 施工监理招标代理 | [5 empty] | 工程量清单编制费 |  |  |  |  | 设计收费计算表 |  |  |  |  | 勘察收费计算表
沪建计联[2005]834号 | [5 empty] | 沪建计联[2005]834号 | [5 empty] | 沪建计联[2005]834号 |  |  |  |  | 自定义 |  |  |  |  | 自定义
|  | 费率 | 施工招标代理费 | 工程费用（万元） |  |  |  | 费率 | 施工监理招标代理费 | 工程费用（万元） |  |  |  | 费率 | 工程量清单 | 工程费用（万元） |  |  | 费率 | 工程量清单 | 工程费用（万元） |  |  | 费率 | 工程量清单 | 工程费用（万元）
≤ | 100 | 0.31% | #REF! | #REF! |  | ≤ | 100 | 0.11% | #REF! | #REF! |  | ≤ | 100 | 0.37% | #REF! | #REF! | ≤ | 1000 | 2.5% | #REF! | #REF! | ≤ | 2000 | 1% | #REF! | #REF!
| 500 | 0.31% | #REF! |  |  |  | 500 | 0.11% | #REF! |  |  |  | 500 | 0.35% | #REF! |  |  | 2000 | 2% | #REF!
| 1000 | 0.31% | #REF! |  |  |  | 1000 | 0.11% | #REF! |  |  |  | 1000 | 0.33% | #REF!
| 3000 | 0.285% | #REF! |  |  |  | 3000 | 0.1% | #REF! |  |  |  | 3000 | 0.29% | #REF!
| 5000 | 0.26% | #REF! |  |  |  | 5000 | 0.085% | #REF! |  |  |  | 5000 | 0.27% | #REF!
| 10000 | 0.22% | #REF! |  |  |  | 10000 | 0.07% | #REF! |  |  |  | 10000 | 0.22% | #REF!
＞ | 10000 | 0.18% | #REF! |  |  | ＞ | 10000 | 0.06% | #REF! |  |  | ＞ | 10000 | 0.18% | #REF! |  | ＞ | 2000 | 1.5% | #REF! |  | ＞ | 2000 | 0.5% | #REF!
| 合计： |  | #REF! |  |  |  | 合计： |  | #REF! |  |  |  | 合计： |  | #REF! |  |  | 合计： |  | #REF! |  |  | 合计： |  | #REF!
[18 empty] | 终值 |  | #REF! |  |  | 终值 |  | #REF!
勘测收费计算表 | [6 empty] | 设计收费计算表
计价格[2002]10号 | [6 empty] | 计价格[2002]10号
工程费用(A)： |  |  |  |  | #REF! |  | 工程费用(A)： |  |  |  |  | #REF!
勘测费(b×c×d×e) |  |  |  |  | #REF! |  | 设计费(b×c×d×e) |  |  |  |  | #REF!
序号 | 计费额A(万元) 小值 ＜A≤ 大值 |  | 收费基价b(万元) 小值 ＜b≤ 大值 |  | 实际收费基价(b) |  | 序号 | 计费额A(万元) 小值 ＜A≤ 大值 |  | 收费基价b(万元) 小值 ＜b≤ 大值 |  | 实际收费基价(b)
1 | 0 | 200 | 0 | 9 | #REF! |  | 1 | 0 | 200 | 0 | 9 | #REF!
2 | 200 | 500 | 9 | 20.9 | #REF! |  | 2 | 200 | 500 | 9 | 20.9 | #REF!
3 | 500 | 1000 | 20.9 | 38.8 | #REF! |  | 3 | 500 | 1000 | 20.9 | 38.8 | #REF!
4 | 1000 | 3000 | 38.8 | 103.8 | #REF! |  | 4 | 1000 | 3000 | 38.8 | 103.8 | #REF!
5 | 3000 | 5000 | 103.8 | 163.9 | #REF! |  | 5 | 3000 | 5000 | 103.8 | 163.9 | #REF!
6 | 5000 | 8000 | 163.9 | 249.6 | #REF! |  | 6 | 5000 | 8000 | 163.9 | 249.6 | #REF!
7 | 8000 | 10000 | 249.6 | 304.8 | #REF! |  | 7 | 8000 | 10000 | 249.6 | 304.8 | #REF!
8 | 10000 | 20000 | 304.8 | 566.8 | #REF! |  | 8 | 10000 | 20000 | 304.8 | 566.8 | #REF!
9 | 20000 | 40000 | 566.8 | 1054 | #REF! |  | 9 | 20000 | 40000 | 566.8 | 1054 | #REF!
10 | 40000 | 60000 | 1054 | 1515.2 | #REF! |  | 10 | 40000 | 60000 | 1054 | 1515.2 | #REF!
11 | 60000 | 80000 | 1515.2 | 1960.1 | #REF! |  | 11 | 60000 | 80000 | 1515.2 | 1960.1 | #REF!
12 | 80000 | 100000 | 1960.1 | 2393.4 | #REF! |  | 12 | 80000 | 100000 | 1960.1 | 2393.4 | #REF!
13 | 100000 | 200000 | 2393.4 | 4450.8 | #REF! |  | 13 | 100000 | 200000 | 2393.4 | 4450.8 | #REF!
14 | 200000 | 400000 | 4450.8 | 8276.7 | #REF! |  | 14 | 200000 | 400000 | 4450.8 | 8276.7 | #REF!
15 | 400000 | 600000 | 8276.7 | 11897.5 | #REF! |  | 15 | 400000 | 600000 | 8276.7 | 11897.5 | #REF!
16 | 600000 | 800000 | 11897.5 | 15391.4 | #REF! |  | 16 | 600000 | 800000 | 11897.5 | 15391.4 | #REF!
17 | 800000 | 1000000 | 15391.4 | 18793.8 | #REF! |  | 17 | 800000 | 1000000 | 15391.4 | 18793.8 | #REF!
18 | 1000000 | 2000000 | 18793.8 | 34948.9 | #REF! |  | 18 | 1000000 | 2000000 | 18793.8 | 34948.9 | #REF!
19 | 2000000 | ……… |  | 1.7% | #REF! |  | 19 | 2000000 | ……… |  | 1.6% | #REF!
|  | 实际收费基价(b) |  |  | #REF! |  |  |  | 实际收费基价(b) |  |  | #REF!
|  | 专业调整系数(c) |  |  | 0.9 |  |  |  | 专业调整系数(c) |  |  | 0.9
|  | 复杂程度调整系数(d) |  |  | 1 |  |  |  | 复杂程度调整系数(d) |  |  | 1
|  | 附加调整系数(e) |  |  | 0.4 |  |  |  | 附加调整系数(e) |  |  | 1
|  | 设计阶段比例 |  |  | 1 |  |  |  | 设计阶段比例 |  |  | 1
[9 empty] | 设计费下浮 |  |  | 0%
Note on F34: 请选择 风力发电、其他水利工程 0.90 火电工程、送变电工程 1.00 核能、水电、水库工程 1.20
Note on F35: 请选择 一般（Ⅰ级） 0.85 较复杂（Ⅱ级） 1.00 复杂（Ⅲ级） 1.15 （围垦）
Note on F36: 请选择 海拔高程2001m以下 1.00 海拔高程2001～3000m以下 1.10 海拔高程3001～3500m以下 1.20 海拔高程3501～4000m以下 1.30 4001m以上由发监人协商确定
Note on F37: 未计项建书阶段、未计可研阶段
Note on F79: 请选择 水土保持 0.5～0.55 引调水、河道治理 0.80 灌区田间 0.3～0.4 城市防护、河口整治 0.84～0.92 围垦 0.76～0.88
Note on M79: 请选择 其他水利工程 0.80 公路、城市道路 0.90 建筑、市政、电信 1.00 水运、地铁、桥梁、隧道 1.10 人防、园林绿化 1.10
Note on F80: 请选择 一般（Ⅰ级） 0.85 较复杂（Ⅱ级） 1.00 复杂（Ⅲ级） 1.15
Note on M80: 请选择 一般（Ⅰ级） 0.85 较复杂（Ⅱ级） 1.00 复杂（Ⅲ级） 1.15
Note on F81: 请选择 灌区田间工程 0.25 河道堤防工程 0.85 引调水渠道、管线 0.85 水土保持工程 0.70 建筑物、构筑物 1.30
Note on M81: 请选择 灌区田间工程 0.25 河道堤防工程 0.85 引调水渠道、管线 0.85 水土保持工程 0.70 建筑物、构筑物 1.30
Note on F82: 未计项建书阶段、未计可研阶段
Note on M82: 未计项建书阶段、未计可研阶段

## 造价服务及招标代理 (hidden)
关于发布《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知 沪建计联[2005]834号 沪价费[2005]056号 关于贯彻落实《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的通知 沪价费〔2011〕007号
序号 | 收费项目 | 收费基数 |  | 划分标准（万元）
|  |  |  | 100以下 (含100) | 100~500 (含500) | 500~1000 (含1000) | 1000~3000 (含3000) | 3000~5000 (含5000) | 5000~10000 (含10000) | 10000~50000 (含50000) | 50000~100000 (含100000) | 100000~500000 (含500000) | 500000~1000000 (含1000000) | 1000000 以上 | 合计 | 备注
一 | 编制项目投资估算 | 总投资 |  | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.045 | 0.03 | 0.015
|  | 3500 |  | 0.08 | 0.28 | 0.3 | 1 | 0.225 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.885
二 | 编制设计概算 | 总投资 |  | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.085 | 0.07 | 0.04
三 | a.编制施工图预算 | 建安工程造价 |  | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.18
| b.编制工程量清单 | 建安工程造价 |  | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.18
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| c.编制标底 | 建安工程造价 |  | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | [5 empty] | 同清单
四 | 勘察招标代理 | 估算投资 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.036 | 0.032 | 0.024 | 0.02 | 0.02 | 0.008 | 0.006 | 0.004
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
五 | 设计招标代理 | 估算投资 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.035 | 0.008 | 0.006 | 0.004
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
六 | 施工监理招标代理 | 建安工程造价 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.085 | 0.07 | 0.06 | 0.035 | 0.008 | 0.006 | 0.004
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
七 | 施工招标代理 | 建安工程造价 |  | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.285 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.035 | 0.008 | 0.006 | 0.004
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
八 | 施工阶段全过程造价控制 | 建安工程造价 |  | 1.1 | 1 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.65
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
九 | 工程造价审核 | 核增、减额5%以下（含），按送审价收取 | 建筑类 | 0.36 | 0.28 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.09
|  |  | 安装类 | 0.36 | 0.31 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.09
|  | 核增、减额5%以上，按核增、减额分别收取 | 建筑类 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.2
|  |  | 安装类 | 7.3 | 6.7 | 6.1 | 5 | 4.5 | 3.7 | 3.2
十 | 钢筋及预埋件计算 | 吨 |  | 12.00（元）
备注：
1、收费基数：
（1）估算投资：指建设项目可行性研究批复总投资扣除土地批租、动拆迁费及国内外成套设备生产流水线费用；
（2）建安工程造价：指建筑安装工程费用作为建筑安装工程价值的货币表现，由建筑工程费用和安装工程费用两部分组成；
（3）送审价：指承发包合同中各专业工程报送审核金额；
（4）吨：指钢筋及各种型号预埋件以重量（吨）计算单位。
2、出售招标文件，可收取编制成本费。收费中不含专家评审费、会务费、差旅费；
3、施工阶段全过程造价控制按单项承发包合同的建安工程造价收费；
4、承接编制施工图预算或工程量清单或标底，施工阶段全过程工程造价控制及工程造价审核收费的项目，不包括钢筋及预埋件重量的计算；
5、工程造价审核收费：
（1）项目送审价核减率在5%以内的（含5%），由委托单位负担审核费用；
（2）核减率在5%以上的，5%以内的审核费用由委托单位负担，超过部分由原编制单位负担；
（3）项目核减、核增部分分别计算审核费用，核增部分由原编制单位负担审核费用；
（4）房修、园林、装饰工程按“安装类” 收费，其他工程按“建筑类”收费；
6、差额定率累进收费计算。
例如：某编制工程量清单的建安工程造价为3000万元，计算编制工程量清单收费额如下：
100万元×0.37%=0.37万元
（500-100）万元×0.35%=1.40万元
（1000-500）万元×0.33%=1.65万元
（3000-1000）万元×0.29%=5.80万元
合计收费=0.37+1.40+1.65+5.80=9.22万元