附件

上海新弘生态农业有限公司

尾水治理设施建设和改造项目投资明细表

| 序号 | 工程或费用 名称 | 技术经济指标 | 估算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |
| 一 | 工程费用 |  |  |  | 564.62 |
| （一） | 尾水治理A区 |  |  |  | 274.68 |
| 1 | 土方 | 项 | 1.00 | 540011.31 | 54.00 |
| 2 | 尾水收集工程 |  |  |  | 88.70 |
| 2.01 | 生态沟渠清理 | m | 776.00 | 324.29 | 25.17 |
| 2.02 | 拦污网 | 套 | 1.00 | 42932.69 | 4.29 |
| 2.03 | 沟渠闸门改造 | 项 | 1.00 | 30666.80 | 3.07 |
| 2.04 | 集水池 | m | 166.00 | 2514.39 | 44.50 |
| 2.05 | 1#提升泵及配套设施 | 套 | 1.00 | 116705.08 | 11.67 |
| 3 | 尾水治理工程 |  |  |  | 124.59 |
| 3.01 | 布水渠 | m | 94.00 | 969.91 | 9.12 |
| 3.02 | 收水渠 | m | 94.00 | 944.48 | 8.88 |
| 3.03 | 1#穿路涵 | 套 | 2.00 | 7170.47 | 1.43 |
| 3.04 | 流化床土建 | m | 15.00 | 8985.73 | 13.48 |
| 3.05 | 流化床填充滤料 | m³ | 22.80 | 4247.80 | 9.68 |
| 3.06 | 曝气增氧系统 | 项 | 1.00 | 130885.02 | 13.09 |
| 3.07 | 悬挂毛刷 | 项 | 1.00 | 131588.86 | 13.16 |
| 3.08 | 溢流排水口 | 套 | 1.00 | 40059.59 | 4.01 |
| 3.09 | 循环回用池及配套设施 | 套 | 1.00 | 111471.45 | 11.15 |
| 3.10 | 浮床 | ㎡ | 70.00 | 200.00 | 1.40 |
| 3.11 | 水生植物种植 | 项 | 1.00 | 308464.00 | 30.85 |
| 3.12 | 水生动物 | 项 | 1.00 | 83548.50 | 8.35 |
| 4 | 电力设施 | 项 | 1.00 | 73895.58 | 7.39 |
| （二） | 尾水治理B区 |  |  |  | 289.94 |
| 1 | 土方 | 项 | 1.00 | 584332.32 | 58.43 |
| 2 | 尾水收集工程 |  |  |  | 84.93 |
| 2.01 | 生态沟渠清理 | m | 778.00 | 324.29 | 25.23 |
| 2.02 | 拦污网 | 套 | 1 | 42932.69 | 4.29 |
| 2.03 | 沟渠闸门改造 | 项 | 1 | 30666.80 | 3.07 |
| 2.04 | 集水池 | m | 162 | 2514.39 | 40.73 |
| 2.05 | 2#提升泵及配套设施 | 套 | 1 | 116083.16 | 11.61 |
| 3 | 尾水治理工程 |  |  |  | 139.60 |
| 3.01 | 布水渠 | m | 51 | 969.91 | 4.95 |
| 3.02 | 收水渠 | m | 103 | 944.48 | 9.73 |
| 3.03 | 1#穿路涵 | 套 | 1 | 7170.47 | 0.72 |
| 3.04 | 2#穿路涵 | 套 | 5 | 3150.51 | 1.58 |
| 3.05 | 流化床土建 | m | 15 | 8985.73 | 13.48 |
| 3.06 | 流化床填充滤料 | m³ | 22.8 | 4247.80 | 9.68 |
| 3.07 | 曝气增氧系统 | 项 | 1.00 | 124069.63 | 12.41 |
| 3.08 | 悬挂毛刷 | 项 | 1.00 | 105202.69 | 10.52 |
| 3.09 | 溢流排水口 | 套 | 1.00 | 40059.59 | 4.01 |
| 3.10 | 循环回用池及配套设施 | 套 | 1.00 | 111471.45 | 11.15 |
| 3.11 | HDPE600波纹管（SN8） | m | 185.00 | 543.84 | 10.06 |
| 3.12 | 浅窨井 | 个 | 4.00 | 3282.00 | 1.31 |
| 3.13 | 浮床 | ㎡ | 90.00 | 200.00 | 1.80 |
| 3.14 | 水生植物种植 | 项 | 1.00 | 382616.00 | 38.26 |
| 3.15 | 水生动物 | 项 | 1.00 | 99571.50 | 9.96 |
| 4 | 电力设施 | 项 | 1.00 | 69691.78 | 6.97 |
| 二 | 二类费用 |  |  |  | 64.39 |
| 1 | 设计费 |  |  |  |  |
| 1.01 | 初步设计 | 项 | 1.00 | 92080.00 | 9.21 |
| 1.02 | 施工图设计 | 项 | 1.00 | 138120.00 | 13.81 |
| 2 | 前期报告编制费 |  | 1.00 | 41600.00 | 4.16 |
| 3 | 工程监理费 | 项 | 1.00 | 181100.00 | 18.11 |
| 4 | 勘测费 | 项 | 1.00 | 45169.65 | 4.52 |
| 5 | 财务监理费 | 项 | 1.00 | 56492.75 | 5.65 |
| 6 | 招标代理费 | 项 | 1.00 | 37155.19 | 3.72 |
| 7 | 审计费 | 项 | 1.00 | 20100.00 | 2.01 |
| 8 | 审价费 | 项 | 1.00 | 17301.30 | 1.73 |
| 9 | 概算审核费 | 项 | 1.00 | 14775.00 | 1.48 |
| 三 | 估算总投资 |  |  |  | 629.01 |