2024年上海市农产品质量安全检测能力验证结果

表1  2024年农产品中农药残留检测能力验证考核结果一览表

| 序号 | 参加机构名称 | 考核参数 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 上海德诺产品检测有限公司 | 甲胺磷、甲拌磷（甲拌磷砜、甲拌磷亚砜）、氧乐果等92项 | 合格 |
|  | 上海中维检测技术有限公司 | 甲胺磷、甲拌磷（甲拌磷砜、甲拌磷亚砜）、氧乐果等92项 | 合格 |
|  | 实朴检测技术（上海）股份有限公司 | 甲胺磷、甲拌磷（甲拌磷砜、甲拌磷亚砜）、氧乐果等92项 | 合格 |
|  | 上海源本食品质量检验有限公司 | 甲胺磷、甲拌磷（甲拌磷砜、甲拌磷亚砜）、氧乐果等84项 | 合格 |
|  | 中国检验认证集团上海有限公司 | 甲胺磷、甲拌磷（甲拌磷砜、甲拌磷亚砜）、氧乐果等92项 | 合格 |
|  | 品测（上海）检测科技有限公司 | 甲胺磷、甲拌磷（甲拌磷砜、甲拌磷亚砜）、氧乐果等92项 | 合格 |
|  | 上海市农药研究所有限公司 | 甲胺磷、甲拌磷（甲拌磷砜、甲拌磷亚砜）、氧乐果等92项 | 合格 |
|  | 上海市质量监督检验技术研究院 | 甲胺磷、甲拌磷（甲拌磷砜、甲拌磷亚砜）、氧乐果等91项 | 合格 |
|  | 上海市青浦区农产品质量 安全中心 | 甲胺磷、氧乐果、腐霉利等34项 | 合格 |
|  | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 甲胺磷、甲拌磷（甲拌磷砜、甲拌磷亚砜）、氧乐果等92项 | 合格 |
|  | 上海微谱检测认证有限公司 | 甲胺磷、甲拌磷（甲拌磷砜、甲拌磷亚砜）、氧乐果等91项 | 合格 |
|  | 通标标准技术服务（上海） 有限公司 | 甲胺磷、甲拌磷（甲拌磷砜、甲拌磷亚砜）、氧乐果等92项 | 合格 |
|  | 上海华测品标检测技术有限公司 | 甲胺磷、甲拌磷（甲拌磷砜、甲拌磷亚砜）、氧乐果等90项 | 合格 |
|  | 上海格瑞产品检测有限公司 | 甲胺磷、甲拌磷（甲拌磷砜、甲拌磷亚砜）、氧乐果等92项 | 合格 |
|  | 上海谱实生态环境科技有限公司 | 甲胺磷、甲拌磷（甲拌磷砜、甲拌磷亚砜）、氧乐果等72项 | 合格 |
|  | 普研（上海）标准技术服务有限公司 | 甲胺磷、甲拌磷（甲拌磷砜、甲拌磷亚砜）、氧乐果等92项 | 合格 |
|  | 广检检测技术（上海）有限公司 | 甲胺磷、甲拌磷（甲拌磷砜、甲拌磷亚砜）、氧乐果等88项 | 合格 |
|  | 上海稞莱蔓检测技术有限公司 | 甲胺磷、甲拌磷（甲拌磷砜、甲拌磷亚砜）、氧乐果等92项 | 合格 |
|  | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 甲胺磷、甲拌磷（甲拌磷砜、甲拌磷亚砜）、氧乐果等92项 | 合格 |
|  | 上海市嘉定区农产品质量安全中心 | 甲胺磷、甲拌磷（甲拌磷砜、甲拌磷亚砜）、氧乐果等74项 | 合格 |
|  | 上海科茂粮油食品质量检测有限公司 | 甲胺磷、甲拌磷（甲拌磷砜、甲拌磷亚砜）、氧乐果等59项 | 合格 |
|  | 上海市松江区农产品质量安全中心 | 甲胺磷、甲拌磷（甲拌磷砜、甲拌磷亚砜）、氧乐果等52项 | 合格 |
|  | 上海市崇明食品药品检验所 | 甲胺磷、甲拌磷（甲拌磷砜、甲拌磷亚砜）、氧乐果等65项 | 合格 |
|  | 上海市金山区计量质量检测所 | 克百威、乐果、倍硫磷等10项 | 合格 |
| 备注：1、上海科立特农产品检测技术服务有限公司，已参加2024年农业农村部的农药残留检测能力验证，考核结果为合格；2、谱尼测试集团上海有限公司，已参加2024年绿色食品定点检测机构农产品中农药残留检测能力验证；3、中检科（上海）测试技术有限公司，已参加2024年农业农村部的农产品中农药残留检测能力验证，考核结果为合格。 |  |  |  |

表2  2024年农产品中重金属检测能力验证考核结果一览表

| 序号 | 参加机构名称 | 考核参数 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 正和源检测技术（上海）有限公司 | 镉 | 合格 |
|  | 上海德诺产品检测有限公司 | 总汞、镉 | 合格 |
|  | 上海中维检测技术有限公司 | 总汞、镉 | 合格 |
|  | 实朴检测技术（上海）股份有限公司 | 总汞、镉 | 合格 |
|  | 上海科立特农产品检测技术服务有限公司 | 总汞、镉 | 合格 |
|  | 谱尼测试集团上海有限公司 | 总汞、镉 | 合格 |
|  | 上海源本食品质量检验有限公司 | 总汞、镉 | 合格 |
|  | 中国检验认证集团上海有限公司 | 总汞、镉 | 合格 |
|  | 品测（上海）检测科技有限公司 | 总汞、镉 | 合格 |
|  | 上海市农药研究所有限公司 | 总汞、镉 | 合格 |
|  | 上海市质量监督检验技术研究院 | 总汞、镉 | 合格 |
|  | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 总汞、镉 | 合格 |
|  | 上海微谱检测认证有限公司 | 总汞、镉 | 合格 |
|  | 通标标准技术服务（上海）有限公司 | 总汞、镉 | 合格 |
|  | 上海华测品标检测技术有限公司 | 总汞、镉 | 合格 |
|  | 上海格瑞产品检测有限公司 | 总汞、镉 | 合格 |
|  | 普研（上海）标准技术服务有限公司 | 总汞、镉 | 合格 |
|  | 广检检测技术（上海）有限公司 | 总汞、镉 | 合格 |
|  | 上海稞莱蔓检测技术有限公司 | 总汞、镉 | 合格 |
|  | 上海海关动植物与食品检验检疫技术中心 | 总汞、镉 | 合格 |
|  | 上海博优环境科技发展有限公司 | 镉 | 合格 |
|  | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 总汞、镉 | 合格 |
|  | 上海科茂粮油食品质量检测有限公司 | 总汞、镉 | 合格 |
|  | 中检科（上海）测试技术有限公司 | 镉 | 合格 |
|  | 上海市崇明食品药品检验所 | 总汞、镉 | 合格 |
|  | 上海市金山区计量质量检测所 | 总汞、镉 | 合格 |
| 备注：中检科（上海）测试技术有限公司，已参加2024年农业农村部的农产品中重金属（总汞、总砷）检测能力验证，考核结果为合格。 |  |  |  |

表3  2024年畜禽产品中兽药残留检测能力验证考核结果一览表

| 序号 | 参加机构名称 | 考核参数 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海德诺产品检测有限公司 | 磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉 | 合格 |
| 2 | 上海中维检测技术有限公司 | 磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉 | 合格 |
| 3 | 实朴检测技术（上海）股份有限公司 | 磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉 | 合格 |
| 4 | 上海科立特农产品检测技术服务有限公司 | 磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉 | 合格 |
| 5 | 谱尼测试集团上海有限公司 | 磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉 | 合格 |
| 6 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉 | 合格 |
| 7 | 中国检验认证集团上海有限公司 | 磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺间二甲氧嘧啶 | 合格 |
| 8 | 品测（上海）检测科技有限公司 | 磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉 | 合格 |
| 9 | 上海市农药研究所有限公司 | 磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉 | 合格 |
| 10 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉 | 合格 |
| 11 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉 | 合格 |
| 12 | 上海微谱检测认证有限公司 | 磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉 | 合格 |
| 13 | 通标标准技术服务（上海）有限公司 | 磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉 | 合格 |
| 14 | 上海华测品标检测技术有限公司 | 磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉 | 合格 |
| 15 | 上海格瑞产品检测有限公司 | 磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉 | 合格 |
| 16 | 普研（上海）标准技术服务有限公司 | 磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉 | 合格 |
| 17 | 广检检测技术（上海）有限公司 | 磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉 | 合格 |
| 18 | 上海稞莱蔓检测技术有限公司 | 磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉 | 合格 |
| 19 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉 | 合格 |
| 20 | 上海科茂粮油食品质量检测有限公司 | 磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉 | 合格 |
| 21 | 中检科（上海）测试技术有限公司 | 磺胺二甲嘧啶、磺胺喹噁啉 | 合格 |
| 备注：中检科（上海）测试技术有限公司，已参加2024年农业农村部的畜禽产品中违禁添加物和兽药残留检测能力验证（包含磺胺间甲氧嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺间二甲氧嘧啶），考核结果为合格。 |  |  |  |

表4  2024年水产品中药物残留（孔雀石绿）能力验证

考核结果一览表

| 序号 | 参加机构名称 | 考核参数 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 上海德诺产品检测有限公司 | 孔雀石绿（有色、无色） | 合格 |
|  | 上海中维检测技术有限公司 | 孔雀石绿（有色、无色） | 合格 |
|  | 上海市水产研究所（上海市水产技术推广站，上海市水产品质量监督检验站） | 孔雀石绿（有色、无色） | 合格 |
|  | 实朴检测技术（上海）股份有限公司 | 孔雀石绿（有色、无色） | 合格 |
|  | 上海源本食品质量检验有限公司 | 孔雀石绿（有色、无色） | 合格 |
|  | 中国检验认证集团上海有限公司 | 孔雀石绿（有色、无色） | 合格 |
|  | 品测（上海）检测科技有限公司 | 孔雀石绿（有色、无色） | 合格 |
|  | 上海市农药研究所有限公司 | 孔雀石绿（有色、无色） | 合格 |
|  | 上海市质量监督检验技术研究院 | 孔雀石绿（有色、无色） | 合格 |
|  | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 孔雀石绿（有色、无色） | 合格 |
|  | 上海微谱检测认证有限公司 | 孔雀石绿（有色、无色） | 合格 |
|  | 通标标准技术服务（上海）有限公司 | 孔雀石绿（有色、无色） | 合格 |
|  | 上海华测品标检测技术有限公司 | 孔雀石绿（有色、无色） | 合格 |
|  | 上海格瑞产品检测有限公司 | 孔雀石绿（有色、无色） | 合格 |
|  | 普研（上海）标准技术服务有限公司 | 孔雀石绿（有色、无色） | 合格 |
|  | 广检检测技术（上海）有限公司 | 孔雀石绿（有色、无色） | 合格 |
|  | 上海稞莱蔓检测技术有限公司 | 孔雀石绿（有色、无色） | 合格 |
|  | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 孔雀石绿（有色、无色） | 合格 |
|  | 上海科茂粮油食品质量检测有限公司 | 孔雀石绿（有色、无色） | 合格 |
|  | 中检科（上海）测试技术有限公司 | 孔雀石绿（有色、无色） | 合格 |
|  | 上海市崇明食品药品检验所 | 孔雀石绿（有色、无色） | 合格 |
| 备注：1、上海科立特农产品检测技术服务有限公司，已参加2024年农业农村部的水产品中孔雀石绿检测能力验证，考核结果为合格；2、谱尼测试集团上海有限公司，已参加2024年绿色食品定点检测机构水产品中药物残留检测能力验证，考核结果为合格。 |  |  |  |

表5  2024年水产品中药物残留（地西泮）能力验证

考核结果一览表

| 序号 | 参加机构名称 | 考核参数 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 上海德诺产品检测有限公司 | 地西泮 | 合格 |
|  | 实朴检测技术（上海）股份有限公司 | 地西泮 | 合格 |
|  | 上海科立特农产品检测技术服务有限公司 | 地西泮 | 合格 |
|  | 上海源本食品质量检验有限公司 | 地西泮 | 合格 |
|  | 品测（上海）检测科技有限公司 | 地西泮 | 合格 |
|  | 上海市农药研究所有限公司 | 地西泮 | 不合格 |
|  | 上海市质量监督检验技术研究院 | 地西泮 | 合格 |
|  | 上海微谱检测认证有限公司 | 地西泮 | 合格 |
|  | 通标标准技术服务（上海）有限公司 | 地西泮 | 合格 |
|  | 上海格瑞产品检测有限公司 | 地西泮 | 合格 |
|  | 普研（上海）标准技术服务有限公司 | 地西泮 | 合格 |
|  | 广检检测技术（上海）有限公司 | 地西泮 | 合格 |
|  | 上海稞莱蔓检测技术有限公司 | 地西泮 | 合格 |
|  | 中检科（上海）测试技术有限公司 | 地西泮 | 合格 |
| 备注：上海市水产研究所（上海市水产技术推广站，上海市水产品质量监督检验站），已参加中国水产科学研究院组织的水产品中地西泮检测能力验证，考核结果为合格。 |  |  |  |