附件：
金山区山阳镇食用菌生产基地调整后项目内容明细表
	
	工程量
	计量单位
	单价（元）
	预算金额（万元）
	规格标准

	一、基础设施
	
	
	
	316.38
	

	1. 出菇房
	2664
	平方米
	500
	133.2
	6m*37m，共12间

	2. 包装车间
	72
	平方米
	500
	3.6
	产品包装

	3. 廊棚
	1000
	平方米
	300
	30
	培养料发酵

	4. 水泥场地
	2000
	平方米
	150
	30
	培养料处理堆制

	5. 道路
	800
	平方米
	200
	16
	C25厚16cm

	6. 围墙
	1000
	米
	300
	30
	砖砌结构

	7. 电源
	1
	项
	650000
	65
	500KV含变压器及线路

	8. 水电安装
	33
	间
	2600
	8.58
	菇房等区水电

	二、生产设施
	
	182.74
	

	1. 制冷主机系统
	1
	项
	1079000
	107.9
	包括螺杆低温冷水机组2套、蒸发式冷凝器2套、热回收换热器2套、冷冻水泵3台、热水水泵2台及相关配套设备

	2. 出菇房控制系统
	1
	套
	748400
	74.84
	包括出菇房专用空气处理机12台、PLC综合控制屏10套、出菇房控制界面系统配套设备1套

	三、农业项目费用
	
	
	
	33.72
	设计、监理、管理、审计、审价和不可预见费

	合计
	532.84
	


PAGE  
- 1 -

