附件

金山区年产4000吨净菜加工车间项目
建设内容及资金明细表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额

(万元)
	其中：市财政支持资金（万元）
	备注

	一
	土建工程费
	　
	　
	　
	391.75 
	　
	　

	1
	蔬菜加工车间
	m2
	1567
	2500
	391.75 
	341.00　
	　

	二
	生产加工设备
	　
	　
	　
	116.83 
	　
	　

	1
	冷库1（保鲜库）
	m3
	1200
	760
	91.20 
	　
	　

	2
	冷库2（冷藏库）
	m3
	225
	890
	20.03 
	　
	　

	3
	风淋房
	套
	2
	28000
	5.60 
	　
	　

	三
	检验检测设备
	　
	　
	　
	35.20 
	　
	　

	1
	紫外、可见光分光光度计
	台
	1
	17000
	1.70 
	　
	　

	4
	原子荧光分光光度计
	台
	1
	160000
	16.00 
	　
	　

	5
	消解装置
	套
	1
	15000
	1.50 
	　
	　

	6
	气相色谱仪
	套
	1
	50000
	5.00 
	　
	　

	7
	氮气/氢气/空气发生器
	台
	1
	25000
	2.50 
	　
	　

	8
	农残测定色谱柱
	台
	2
	5000
	1.00 
	　
	　

	9
	仪器配套用电脑
	台
	4
	5000
	2.00 
	　
	　

	10
	激光打印机
	台
	1
	2000
	0.20 
	　
	　

	11
	实验电炉
	台
	1
	2000
	0.20 
	　
	　

	12
	实验室排风柜
	组
	1
	22000
	2.20 
	　
	　

	13
	实验室理化工作台
	套
	1
	24000
	2.40 
	　
	　

	14
	移液器、玻璃器皿
	组
	1
	5000
	0.50 
	　
	　

	四
	运输设备
	　
	　
	　
	168.00 
	　
	　

	1
	冷藏车
	辆
	3
	260000
	78.00 
	　
	　

	2
	厢式货车
	辆
	3
	300000
	90.00 
	　
	　

	五
	电力、消防配套
	　
	　
	　
	131.34 
	　
	　

	1
	配电400KVA
	项
	1
	1000000
	100.00 
	　
	　

	2
	消防配套
	m2
	1567
	200
	31.34 
	　
	　

	六
	工程建设其他费
	　
	　
	　
	67.45 
	　
	咨询、勘察设计、监理、审价等前后期费用

	　
	合计
	　
	　
	　
	910.57 
	341.00　
	　


PAGE  
1

