## Sheet1
附件：
项目建设计划及投资执行情况表
序号 | 名称 | 计量单位 | 建设情况 |  |  | 投资额（万元）
|  |  | 计划数 | 完成数 | 结算数 | 计划数 | 完成数 | 结算数
一 | 工程费用 |  |  |  |  | 506.54 | 444.5 | 444.5
1 | GMP车间洁净改造 |  |  |  |  | 251.95 | 241.2 | 241.2
1.1 | 隔断工程 | m2 | 415.7 | 415.7 | 415.7 | 29.68 | 29.46 | 29.46
1.2 | 暖通工程 | m2 | 415.7 | 415.7 | 415.7 | 200.54 | 190.28 | 190.28
1.3 | 电气工程 | m2 | 415.7 | 415.7 | 415.7 | 21.73 | 21.46 | 21.46
2 | 质检室改造 |  |  |  |  | 29.8 | 25.04 | 25.04
2.1 | 隔断工程 | m2 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 10.14 | 9.75 | 9.75
2.2 | 暖通工程 | m2 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 11.16 | 11.04 | 11.04
2.3 | 电气工程 | m2 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 8.5 | 4.25 | 4.25
3 | 小动物区改造 |  |  |  |  | 224.79 | 178.26 | 178.26
3.1 | 隔断工程 | m2 | 353 | 353 | 353 | 26.26 | 21.05 | 21.05
3.2 | 暖通工程 | m2 | 353 | 353 | 353 | 123.56 | 89.24 | 89.24
3.3 | 电气工程 | m2 | 353 | 353 | 353 | 74.97 | 67.97 | 67.97
二 | 设备采购 |  |  |  |  | 110.07 | 109.26 | 109.26
1 | 生物安全柜 | 台 | 3 | 3 | 3 | 14.4 | 14.38 | 14.38
2 | 荧光定量PCR仪 | 台 | 1 | 1 | 1 | 30 | 29.98 | 29.98
3 | 全波长酶标仪 | 台 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9.98 | 9.98
4 | 台式冻干系统 | 套 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12.98 | 12.98
5 | 压力容器升级改造 | 套 | 14 | 14 | 14 | 7.22 | 7.2 | 7.2
6 | 风量罩 | 套 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.49 | 2.49
7 | 浮游菌采样器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.5 | 1.5
8 | 台式粒子计数器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 8.5 | 8.5
9 | 压差计 | 台 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25
10 | 便携式高效空气过滤器检漏仪 | 套 | 1 | 1 | 1 | 12.1 | 11.8 | 11.8
11 | A级运输车 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2
12 | 发酵罐改造 | 套 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5
13 | 灭活罐改造 | 套 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5
三 | 二类费用 |  |  |  |  | 53 | 49.28 | 49.28
合计 | [5 empty] | 669.61 | 603.05 | 603.05